СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

# Программа

# вводного инструктажа

## для воспитанников

Разделы и основные вопросы вводного инструктажа.

- Устав школы.

- Общие сведения о режиме работы образовательного учреждения. Учебное время и время отдыха.

- Понятие учебной дисциплины, правила внутришкольного учебного распорядка, ответственность за невыполнение и нарушение Устава школы.

- Учебные задачи, права и обязанности ученика.

- Ведение документации ученика в течении учебного года: дневники, тетради, обеспеченность учебниками на уроках.

- Ответственность за сохранность имущества школы, оборудования, пособий кабинетов.

- Поведение в кабинетах, подсобных помещениях, столовой.

- Строгое соблюдение правил по охране труда при проведении внеклассных мероприятий, по предупреждению травматизма во время спортивных состязаний, туристических поездок, экскурсий, работы на субботниках.

- Строгое соблюдение требований и норм пожарной безопасности в образовательном учреждении.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слётов, брейн-рингов и др.).

1.   Общие положения.

  - К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

  - К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся и воспитанники, прошедшие инструктаж по охране труда.

  - При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участников следующих опасных факторов:

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.д.), при воспламенении новогодней ёлки, использовании световых эффектов с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;

- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

  - Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены медаптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, для оказания первой помощи при травмах.

  - Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с надписью «ВЫХОД», обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией.

  - Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих решёток.

  - О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно сообщить руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему.

  - На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство работников в составе не менее двух человек.

  - Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

- Требования охраны труда перед проведением массового мероприятия.

  - Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись.

  - Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

  - Провести инструктаж по охране труда участников массового мероприятия с записью в журнале установленной нормы.

  - Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

  - Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, т провести влажную уборку.

- Требования охраны труда во время проведения массового мероприятия.

  - В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно находится назначенные ответственные лица.

  - Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий.

  - Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия закрываются на легкооткрывающиеся запоры, световые указатели «ВЫХОД» должны быть во включённом состоянии.

  - Новогодняя ёлка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчётом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. Запрещается применять для украшения ёлки самодельные электрические гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов, вату.

  - При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

  - При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать учащихся и воспитанников из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

  - При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

- Требования охраны труда по окончании массового мероприятия.

  - Убрать в отведённое место инвентарь и оборудование.

  - Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.

  - Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки, фрамуги и выключить свет.

Руководитель подразделения – разработчика  ____________________

(подпись)

СОСТАВЛЕНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                        Директор школы

комитета                                                                               Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                  _______________________

от «____» __________200__г.                                            «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

Инструкция

по охране труда при проведении

демонстрационных опытов по биологии.

- Общие требования безопасности.

  - К проведению демонстрационных опытов допускаются педагогические работники, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Учащиеся к проведению демонстрационных опытов не допускаются.

  - Опасные производственные факторы:

- химические ожоги при попадании на кожу и в глаза растворов кислот, щелочей и других едких веществ;

- термические ожоги при неаккуратном обращении со спиртовками;

- порезы и уколы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режущим и колющим инструментом.;

- отравление ядовитыми растениями и ядовитыми веществами грибов.

  - Для тушения очага возгорания кабинет биологии должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушитель пенный и углекислотный, ящик с песком, а также аптечкой для оказания первой помощи пострадавшим.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После проведения демонстрационных опытов тщательно вымыть руки с мылом.

- Требования безопасности перед началом работы.

  - Подготовить к работе необходимое оборудование, инструменты, препараты, проверить их исправность, целостность лабораторной посуды и приборов из стекла.

  - Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медаптечки необходимыми медикаментами и перевязочными средствами.

- Требования безопасности во время работы.

  - При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей, ножниц, препаровальных игл и пр.) соблюдать осторожность, брать инструменты только за ручки, не направлять их заострённые части на себя и на учащихся.

  - Соблюдать осторожность при работе с лабораторной посудой и приборами из стекла. Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в зажимах штативов осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз. Брать предметные стёкла за края легко во избежание порезов пальцев.

  - При пользовании спиртовкой для нагревания жидкостей беречь руки от ожогов. Нагревание жидкостей следует проводить только в тонкостенных сосудах (пробирках, колбах и пр.). Отверстие пробирки или горлышко колбы при их нагревании не направлять на себя и на учащихся. При нагревании жидкостей не наклонятся над сосудами и не заглядывать в них.

  - При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала равномерно прогреть всю пластинку, а затем вести местный нагрев.

  - Кипячение горючих жидкостей на открытом огне запрещается.

  - Соблюдать осторожность при работе с влажными препаратами, не давать учащимся трогать их руками и нюхать ядовитые растения, грибы и колючие растения.

  - При работе с химреактивами не брать их руками, твёрдые реактивы из склянок набирать специальными ложечками, шпателями.

  - Поддерживать порядок на рабочем месте, не загромождать демонстрационный стол посторонними предметами.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При разливе легковоспламеняющихся жидкостей и их воспламенении удалить учащихся из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

  - В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищёнными руками, а использовать для этой цели щётку и совок.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.   Требования безопасности по окончании работы.

  - Привести в порядок рабочее место, убрать в лаборантскую в шкафы оборудование, приборы, инструменты, препараты.

  - Отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л. для их последующего уничтожения.

  - Тщательно вымыть руки с мылом.

Руководитель подразделения-разработчика _____________________ /Молчанов А.И./

СОСТАВЛЕНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                        Директор школы

комитета                                                                               Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                  _______________________

от «____» __________200__г.                                            «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

Инструкция

по охране труда при проведении лабораторных

и практических работ по биологии.

1.   Общие требования безопасности.

  - К проведению лабораторных и практических работ по биологии допускаются учащиеся с 6-го класса, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

  - Опасные производственные факторы:

- химические ожоги при работе с химреактивами;

- термические ожоги пари неаккуратном обращении со спиртовками при нагревании жидкостей;

- порезы и уколы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режущим и колющим инструментом;

- отравление ядовитыми растениями и ядовитыми веществами грибов.

  - При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания лабораторных и практических работ тщательно вымыть руки с мылом.

2.   Требования безопасности перед началом работы.

  - Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а также безопасные приёмы её выполнения.

  - Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы.

  - Проверить исправность оборудования, инструмента, целостность лабораторной посуды.

3.   Требования безопасности во время работы.

  - Точно выполнять указания учителя (преподавателя) при проведении работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ.

  - При использовании режущих  и колющих инструментов (скальпелей, ножниц, препаровальных игл и др.) брать их только за ручки, не направлять их заострённые части на себя и на своих товарищей, класть их на рабочее место заострёнными концами от себя.

  - При работе с о спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку с фитилём, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его накрывая специальным колпачком.

  - При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять на себя и на своих товарищей, не наклонятся над сосудами  и не заглядывать в них.

  - Соблюдать осторожность при обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла, не бросать, не ронять и не ударять их.

  - Изготавливая препараты для рассматривания их под микроскопом, осторожно брать покровное стекло большим и указательным пальцами за края и аккуратно опускать на предметное стекло, чтобы оно свободно легло на препарат.

  - При использовании растворов кислот и щелочей, наливать их только в посуду из стекла, не допускать попадания их на кожу и одежду.

  - При работе с твердыми химреактивами не брать их незащищёнными руками, ни в коем случае не пробовать на вкус, набирать для опыта специальными ложечками (не металлическими).

  - Во избежание отравлений и аллергических реакций, не нюхать растения, грибы, не пробовать их на вкус.

4.   Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ, немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом учителю  (преподавателю), не убирать самостоятельно разлитые вещества.

  - В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищёнными руками, а использовать для цели щётку и совок.

  - При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю), которому оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.   Требования безопасности по окончании работы.

  - Привести в порядок рабочее место, сдать учителю (преподавателю) оборудование, приборы, инструменты, препараты.

  - Отработанные растворы реактивов не сливать в канализацию, а сливать в закрывающийся сосуд вместимостью не менее 3 литров, для их последующего уничтожения.

  - Тщательно вымыть руки с мылом.

Руководитель подразделения-разработчика ________________________

СОСТАВЛЕНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                        Директор школы

комитета                                                                               Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                  _______________________

от «____» __________200__г.                                            «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

Инструкция №

по охране труда при работе в кабинете химии.

1.   Общие требования безопасности.

  - К работе в кабинете химии допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

  - Опасные производственные факторы:

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ;

- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;

- отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ;

- Возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

  - При работе в кабинете химии используется специальная спецодежда: халат хлопчатобумажный, а также средства индивидуальной защиты: фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые.

  - Для тушения очага возгорания кабинет химии должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания работы в кабинете химии тщательно вымыть руки с мылом.

2.   Требования безопасности перед началом работы.

  - Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными веществами использовать средства индивидуальной защиты.

  - Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа.

  - Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медаптечки необходимыми медикаментами.

3.   Требования безопасности во время работы.

  - Запрещается использовать кабинет химии в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и групп продлённого дня.

  - Пребывание учащихся в лаборантской запрещается, а в помещении кабинета химии только в присутствии учителя (преподавателя).

  - Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета химии.

  - Запрещается пробовать на вкус любые реактивы, растворы, принимать пищу и пить напитки в кабинете химии.

  - Запрещается использовать в работе самодельные приборы и нагревательные приборы с открытой спиралью.

  - Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе.

  - Запрещается хранить реактивы и растворы в таре без этикеток, растворы щелочей в склянках с притёртыми пробками, а легко воспламеняющиеся и горючие жидкости в сосудах из полимерных материалов.

  - Выдача учащимся реактивов для проведения лабораторных и практических работ производится в массах и объёмах, не превышающих необходимые для данного эксперимента, а растворов концентрацией не выше 5%.

  - Не допускается выбрасывать в канализацию реактивы, сливать в неё растворы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Их необходимо собирать для последующего обезвреживания в стеклянную тару с крышкой ёмкостью не менее3 л.

  - Запрещается хранить любое оборудование на шкафах и в непосредственной близости от реактивов и растворов.

  - Приготавливать растворы из твёрдых щелочей, концентрированных кислот и водного раствора аммиака разрешается только с использованием средств индивидуальной защиты в вытяжном шкафу в фарфоровой лаборантской посуде. Причём жидкость большей плотности следует вливать в жидкость меньшей плотности.

  - Твёрдые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок.

4.   Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, совком переместить адсорбент от краёв разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой.

  - При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ объёмом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки и проветрить помещение. Если разлито более 0,1 л, удалить учащихся из учебного помещения, погасить открытый огонь спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения устройством извне комнаты. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и проветрить помещение до полного исчезновения запаха.

  - При разливе легковоспламеняющейся жидкости и её возгорании немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправит пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.   Требования безопасности по окончании работы.

  - Привести в порядок рабочее место, убрать все химикаты на свои места в лаборантскую в закрывающийся на замок шкафы и сейфы.

  - Отработанные растворы реактивов слить в стеклянную тару с крышкой ёмкостью не менее 3 л для их последующего уничтожения.

  - Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.

  - Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

# Руководитель подразделения-разработчика ________________________________

СОСТАВЛЕНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                        Директор школы

комитета                                                                               Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                  _______________________

от «____» __________200__г.                                            «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

Инструкция №

по охране труда при проведении

демонстрационных опытов по химии.

1.   Общие требования безопасности.

  - К проведению демонстрационных опытов по химии допускаются педагогические работники, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Учащиеся к подготовке и проведению демонстрационных опытов по химии не допускаются.

  - Опасные и вредные производственные факторы:

- химические ожоги при работе с химреактивами без средств индивидуальной защиты;

- термические ожоги при неаккуратном обращении со спиртовками при нагревании жидкостей;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;

- отравление токсичными газами при проведении опытов в неисправном вытяжном шкафу.

  - При проведении демонстрационных опытов по химии используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, а также средства индивидуальной защиты: фартук прорезиненный, очки защитные, печатки резиновые.

  - Пред проведением демонстрационных опытов по химии убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения: огнетушителей, ящика с песком, двух накидок из огнезащитной ткани.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После проведения демонстрационных опытов по химии тщательно вымыть руки с мылом.

2.   Требования безопасности перед началом работы.

  - Надеть спецодежду, при работе со щелочными металлами, кальцием, кислотами и щелочами использовать средства индивидуальной защиты.

  - Подготовить к работе и проверить исправность оборудования, приборов, лабораторной посуды.

  - Перед проведением демонстрационных опытов, при которых возможно загрязнение атмосферы учебных помещений токсичными веществами, проверить исправную работу вентиляции вытяжного шкафа.

3.   Требования безопасности во время работы.

  - Для оказания помощи в подготовке и проведении демонстрационных опытов по химии разрешается привлекать лаборанта, учащихся привлекать для этих целей запрещается.

  - Химические опыты, при которых возможно загрязнение атмосферы учебных помещений токсичными веществами, необходимо, проводить в исправном вытяжном шкафу с включённой вентиляцией.

  - Приготавливать растворы из твёрдых щелочей и концентрированных кислот разрешается только учителю (преподавателю), используя фарфоровую лабораторную посуду, заполнив половину её холодной водой, а затем добавлять небольшими дозами вещество.

  - При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость ртом.

  - Взятие навески твёрдой щёлочи разрешается пластмассовой или фарфоровой ложечкой. Запрещается использовать металлические ложечки и насыпать щёлочи из склянок через край.

  - Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в зажимах штативов осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз.

  - Для нагревания жидкостей разрешается использовать только тонкостенные сосуды. Пробирки пред нагреванием запрещается наполнять жидкостью более чем на треть. Горлышко сосудов при их нагревании следует направлять в сторону от учащихся.

  - При нагревании жидкостей запрещается наклоняться над сосудами и заглядывать в них. При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала равномерно прогреть всю пластинку, а  затем вести местный нагрев.

  - Демонстрировать взаимодействие щелочных металлов и кальция с водой необходимо в химических стаканах типа ВН-600, наполненных не более чем на 0,05л.

  - Растворы необходимо наливать их сосудов так, чтобы при их наклоне этикетка оказывалась сверху. Каплю, оставшуюся на горлышке, снимать краем той посуды, куда наливается жидкость.

4.   Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - Разлитый водный раствор кислоты или щёлочи засыпать сухим песком, совком переместить адсорбент от краёв разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой.

  - При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ объёмом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки и проветрить помещение. Если разлито более 0,1 л, удалить учащихся из учебного помещения, погасить открытый огонь спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения устройством извне комнаты. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и проветрить помещение до полного исчезновения запаха.

  - При разливе легковоспламеняющихся жидкостей и их возгорании, немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

  - В случае если разбилась лабораторная посуда, не собирать осколки не защищёнными руками, а использовать для этой цели щётку и совок.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.   Требования безопасности по окончании работы.

  - Установки, приборы, в которых использовались или образовались вещества 1,2,3 класса опасности, оставить в вытяжном шкафу с работающей вентиляцией до конца занятия, после окончания которого учитель (преподаватель) лично производит демонтаж установки, прибора.

  - Отработанные водные растворы слить в закрывающийся сосуд вместимостью не менее 3 л для последующего их уничтожения.

  - Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы в лаборантскую в закрывающиеся шкафы и сейфы.

  - Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

Руководитель подразделения-разработчика ________________________________

СОСТАВЛЕНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                        Директор школы

комитета                                                                               Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                  _______________________

от «____» __________200__г.                                            «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

Инструкция №

## по охране труда при проведении лабораторных

## опытов и практических занятий по химии.

- Общие требования безопасности.

  - К проведению лабораторных опытов и практических работ по химии допускаются учащиеся с 8-го класса, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

  - Опасные производственные факторы:

- химические ожоги при работе с химреактивами;

- термические ожоги при неаккуратном обращении со спиртовками и нагревании жидкостей;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;

- отравление токсичными газами и химреактивами.

  - При получении учащимся травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания лабораторных опытов и практических занятий по химии тщательно вымыть руки с мылом.

- Требования безопасности перед началом работы.

  - Изучить содержание и порядок проведения лабораторного опыта или практического занятия, а также безопасные приёмы его выполнения.

  - При проведении работы, связанной с нагреванием жидкостей до температуры кипения, использованием разъедающих растворов, подготовить защитные очки.

  - Убрать с проходов портфели и сумки.

  - Подготовить к выполнению лабораторного опыта или практического занятия рабочее место, убрать всё лишнее.

  - Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды.

- Требования безопасности во время работы.

  - Соблюдать все указания учителя (преподавателя) по безопасному обращению с реактивами и растворами, методами нагревания, наполнения сосудов.

  - Подготовленный к работе прибор, установку показать учителю (преподавателю) или лаборанту.

  - Запрещается проводить самостоятельно любые опыты, не предусмотренные данной работой.

  - Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без разрешения учителя (преподавателя).

  - Допуск в кабинет посторонних лиц в момент проведения эксперимента может производиться только с разрешения учителя (преподавателя).

  - Постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех разливах растворов, а также о рассыпанных твёрдых реактивах немедленно сообщить учителю (преподавателю) или лаборанту. Самостоятельно убирать любые химреактивы запрещается.

  - Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в известность учителя (преподавателя) или лаборанта, устранять неисправность самостоятельно запрещается.

  - Запрещается пробовать любые растворы и реактивы на вкус, а также не принимать пищу и напитки в кабинете химии.

  - Перед проведением работы с нагреванием жидкости, использованием едких растворов надеть защитные очки.

  - Для нагревания жидкостей использовать только тонкостенные сосуды, наполненные жидкостью не более чем на треть. В процессе нагревания не направлять горлышко сосудов на себя и на своих товарищей, не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них.

  - Запрещается оставлять без присмотра работающие нагревательные приборы.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При разливе водного раствора кислоты или щёлочи, а также при рассыпании твёрдых реактивов немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю) или лаборанту. НЕ убирать самостоятельно любые вещества.

  - При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом учителю (преподавателю) или лаборанту.

  - При разливе легковоспламеняющейся жидкости и её воспламенении немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю) и по его указанию покинуть помещение.

  - В случае, если разбилась лабораторная посуда не собирать её осколки незащищёнными руками, а использовать для этой цели щётку и совок.

  - При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю), которому немедленно оказать первую помощь пострадавшему.

5.   Требования безопасности по окончании работы.

  - Погасить спиртовку специальным колпачком, не задувая пламя спиртовки ртом, а также не гасить его пальцами.

  - Привести в порядок рабочее место, сдать всё оборудование, приборы реактивы учителю (преподавателю) или лаборанту, отработанные водные растворы слить в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л.

  - Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

# Руководитель подразделения-разработчика ________________________________

СОСТАВЛЕНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                        Директор школы

комитета                                                                               Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                  _______________________

от «____» __________200__г.                                            «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

Инструкция

по охране труда при проведении

демонстрационных опытов по физике.

- Общие требования безопасности.

  - К проведению демонстрационных опытов по физике допускаются педагогические работники, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Учащиеся к подготовке и проведению демонстрационных опытов не допускаются.

  - Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током при работе на электроустановках;

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;

- Порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

- Возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися жидкостями.

  - При проведении демонстрационных опытов используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, а также средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

  - Перед проведением демонстрационных опытов убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения: огнетушителя углекислотного (порошкового), ящика с песком, накидки из огнезащитной ткани.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После проведения демонстрационных опытов тщательно вымыть руки с мылом.

2.   Требования безопасности перед началом работы.

  - Надеть спецодежду, при работе на электроустановках подготовить средства индивидуальной защиты.

  - Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность.

  - Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медаптечки необходимыми медикаментами.

3.   Требования безопасности во время работы.

  - При работе с приборами из стекла применять стеклянные трубки с оплавленными краями, правильно подбирать диаметры резиновых и стеклянных трубок при их соединении, а также концы смачивать глицерином или смазывать вазелином.

  - Отверстие пробирки или горлышко колбы при нагревании в них жидкостей направлять в сторону от себя и учащихся, не допускать резких изменений температуры и механических ударов.

  - При работе, если имеется вероятность разрыва сосуда вследствие нагревания, нагнетания или откачивания воздуха, на демонстрационном столе со стороны учащихся устанавливается защитный экран из оргстекла, а учитель (преподаватель) должен надеть защитные очки.

  - Не брать приборы с горячей жидкостью незащищёнными руками, а также закрывать сосуд с горячей жидкостью притёртой пробкой до его остывания.

  - Не превышать пределы допустимых скоростей вращения при демонстрации центробежной машины, универсального электродвигателя, вращающегося диска и др., указанных в технических описаниях, следить за исправностью всех креплений в этих приборах. Для исключения возможности травмирования учащихся на демонстрационном столе устанавливается защитный экран из оргстекла.

  - При измерении напряжений и токов измерительные приборы присоединять проводниками с надёжной изоляцией снабжёнными наконечниками. При сборке схемы источник тока подключать в последнюю очередь.

  - Замена деталей, а также измерение сопротивлений в схемах учебных установок производится только после отключения и разряда конденсаторов с помощью изолированного проводника.

  - Не включать без нагрузки выпрямителя и не делать переключения в схемах при включённом питании.

  - Не допускать прямого попадания в глаза учителя (преподавателя) и учащихся света от электрической дуги проекционных аппаратов, стробоскопа и лазера.

  - Не оставлять без надзора включённые в сеть электрические устройства и приборы.

4.   Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При обнаружении неисправности в работе электрических устройств немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания.

  - При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно отключить их из сети, эвакуировать учащихся из кабинета, сообщить об пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком.

  - При разливе легковоспламеняющейся жидкости и её загорании удалить учащихся из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания  первичными средствами пожаротушения.

  - В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищёнными руками, а использовать для этой цели щётку и совок.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.   Требования безопасности по окончании работы.

  - Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.

  - Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

# Инструкция №

по охране труда при проведении общественнополезного труда,

субботников, трудовых десантов и т. п.

1.     Общие требования безопасности

  - К участию в проведении общественнополезного труда, субботников, трудовых десантов и т.п. допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К подобной работе допускаются учащиеся с 1-го класса.

  - Опасные производственные факторы:

- переноска тяжестей сверх допустимой нормы;

- травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным инвентарём;

- травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов и при прополке делянок;

- заражение желудочно-кишечными заболеваниями при употреблении немытых овощей, ягод и фруктов.

  - В процессе работы учащихся обязательно наличие аптечки с необходимым набором медикаментов и перевязочных материалов.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение.

  - По окончании работы тщательно вымыть руки с мылом.

  - Требования безопасности перед началом работы.

  - Надеть одежду и обувь, соответствующую погодным условиям, не затрудняющую движений. В жаркие солнечные дни светлый головной убор.

  - Проверить исправность и заточку сельхозинвентаря.

  - Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки.

  - Требования безопасности во время работы.

  - Соблюдать осторожность при работе с использованием сельхозинвентаря, переносить его только в вертикальном положении заострённой частью вниз, не передавать друг другу броском, не класть заострённой частью вверх, не направлять заострённой частью на себя и на своих товарищей.

  - Не использовать сельхозинвентарь, предназначенный для работы взрослых. Масса любого инструмента, используемого учащимися до 10 лет, не должна превышать 400-600 г. Ручки должны быть округлыми, гладкими.

  - При переносе земли, воды, тяжестей и пр. не превышать предельно допустимую норму переноски тяжестей для учащихся:

    - Начальных классов – не более 3 кг. ;

    - 14 лет:   девушки – 6,0 кг, юноши – 6,0 кг;

    - 15 лет:   девушки – 6,8 кг, юноши – 8,2 кг;

    - 16 лет:   девушки – 8,0 кг, юноши – 12,0 кг;

    - 17 лет:   девушки – 9,0 кг, юноши – 16,4 кг.

  - Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать виды работ, а также через каждые 45 минут работы делать перерыв на 15 минут для активного отдыха.

  - Общая продолжительность ежедневной работы учащихся в период каникул не должна превышать:

Для 1 – 4 классов – 2 часа,

Для 5 – 7 классов – 3 часа,

Для 8 – 9 классов – 4 часа,

Для 10 – 11 классов – 6 часов.

В свободное от учебы время продолжительность ежедневной работы учащихся   уменьшается в два раза.

  - Очистку территории от посторонних предметов (камней, осколков стекла, кусков металла и пр.) производить только с помощью лопат, граблей и другого инвентаря.

  - Во избежание порезов и травм работать в перчатках.

  - Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не употреблять немытые корнеплоды, овощи, фрукты.

  - Запрещается какая-либо работа учащихся с ядохимикатами, инсектицидами и гербицидами.

4.    Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При выходе из строя сельхозинвентаря или его затуплении прекратить работу и сообщить об этом учителю.

  - При получении учащимся травмы сообщить об этом учителю, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить администрации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.    Требования безопасности по окончании работы.

  - Сдать сельхозинвентарь или унести домой, соблюдая необходимые меры предосторожности.

  - Тщательно вымыть руки с мылом.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                                _________________

от «____» __________200__г.                                                                                                          «___»________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда в столовой.

- При приёме пищи в столовой запасной выход должен быть открыт.

- При приёме пищи  воспитанниками должен присутствовать воспитатель.

- При приготовлении пищи должна быть включена вытяжная вентиляция.

- Перед приёмом пищи пробу снимает фельдшер.

- На каждый день должно вывешиваться меню.

- Запрещается присутствие в помещении для приготовления пищи посторонних лиц.

- Продукты питания должны храниться в соответствии с санитарными нормами.

- Запрещается использование готовой пищи на следующий день.

- После окончания приготовления пищи электроплита должна быть выключена.

10.Электроплита должна быть заземлена.

Руководитель подразделения - разработчик _______________(Данилова В.Г.)

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

# ИНСТРУКЦИЯ №

по охране труда при работе с

кухонной электроплитой

1.   Общие требования по охране труда.

  - К самостоятельной работе с кухонной электроплитой допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

  - Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

  - При работе с кухонной электроплитой возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных  факторов:

- термические ожоги при касании руками нагретой электроплиты, а также горячей жидкостью или паром;

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электроплиты и отсутствии диэлектрического коврика.

  - При работе с кухонной электроплитой должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный и косынка или колпак, диэлектрический коврик.

  - Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией с вытяжным зондом над электроплитой.

  - На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

  - Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым.

  - При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности кухонной электроплиты прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

  - В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

  - Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.   Требования охраны перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. Убедиться в наличии на полу около кухонной электроплиты плиты диэлектрических ковриков.

  - Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей электроплиты, а также надежность подсоединения защитного заземления к её корпусу.

  - Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном ее функционировании.

3.   Требования охраны труда во время работы

  - Встать на диэлектрический коврик и включить кухонную электроплиту, убедиться в нормальной работе нагревательных элементов.

  - Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или посуду из нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать алюминевую посуду. Не пользоваться эмалированной посудой со сколами эмали.

  - Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более чем на ¾ их объёма, чтобы при закипании жидкость не выплескивалась и не заливала электроплиту.

  - Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром.

  - При снимании посуды с горячей жидкостью с электроплиты соблюдать особую осторожность, брать её за ручки, используя полотенце или прихватки. Баки ёмкостью более 10 литров снимать с электроплиты и ставить на неё вдвоём.

  - Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде использовать ложки, половники с длинными ручками.

  - Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью сковородников.

4.   Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

  - При возникновении неисправности в работе кухонной электроплиты, а также нарушения защитного заземления ее корпуса работу прекратить и выключить кухонную электроплиту. Работу возобновить после устранения неисправности.

  - При коротком замыкании и загорании электрооборудования кухонной электроплиты немедленно выключить ее и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного или порошкового огнетушителя.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

  - При поражении электрическим током немедленно отключить электроплиту от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

- Требования охраны труда по окончании работы.

  - Выключить кухонную электроплиту и после её остывания вымыть горячей водой.

  - Провести влажную уборку пищеблока и выключить вытяжную вентиляцию.

  - Снять спецодежду и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Руководитель подразделения – разработчик  ______________________

(подпись)

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

по охране труда при кулинарных работах

1. Общие требования охраны труда

1.1.  К выполнению кулинарных работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, а также прослушавшие курс по гигиенической подготовке со сдачей зачета.

К выполнению кулинарных работ под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5 класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.  При выполнении кулинарных работ возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

-  порезы рук ножом при неаккуратном обращении с ним;

-  травмирование пальцев рук при работе с мясорубкой и теркой;

-  ожоги горячей жидкостью или паром;

-  поражение электрическим током при пользовании электроплитами и другими электрическими приборами.

1.4.  При выполнении кулинарных работ должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка (колпак).

1.5. В помещении для выполнения кулинарных работ должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для выполнения кулинарных работ должны быть огнетушители.

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

1.8.   В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.'

1.9.  Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку (колпак).

2.2.  Проверить исправность кухонного инвентаря и наличие его маркировки.

2.3.  Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов эмали, а также отсутствие трещин и сколов столовой посуды.

2.4.  Убедиться в надежности заземления корпуса электроплиты, других электрических приборов, наличии диэлектрических ковриков на полу около них.

2.5.  Включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1.   Перед включением электроплиты и других электрических приборов встать на диэлектрический коврик. Перед включением настольной электроплитки в сеть проверить исправность шнура питания и вилки, установить плитку на огнеупорную подставку. Не пользоваться электроплиткой с открытой спиралью.

3.2.  Для приготовления пищи пользоваться эмалированной посудой, не рекомендуется пользоваться алюминиевой посудой и запрещается пользоваться пластмассовой посудой.

3.3.  Соблюдать осторожность при чистке овощей. Картофель чистить желобковым ножом, рыбу - скребком.

3.4.  Хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты нарезать хорошо наточенными ножами на разделочных досках в соответствии с их маркировкой.

3.5.  При работе с мясорубкой мясо и другие продукты проталкивать в мясорубку не руками, а специальными деревянными пестиками.

3.6.  Соблюдать осторожность при работе с ручными терками, надежно удерживать обрабатываемые продукты, не обрабатывать мелкие кусочки.

3.7.  Передавать ножи и вилки друг другу только ручками вперед.

3.8.  Пищевые отходы для временного их хранения убирать в урну с крышкой.

3.9. Следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выливалось через край, крышки горячей посуды брать полотенцем или прихваткой и открывать от себя.      3.10. Сковородку ставить и снимать с плиты сковородником.

3. 11. При приготовлении пищи запрещается носить ювелирные изделия, покрывать ногти лаком, застегивать санодежду булавками.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.  При неисправности кухонного инвентаря, затуплении разделочных ножей работу прекратить и сообщить учителю (преподавателю, мастеру).

4.2.  При разливе жидкостей, жира немедленно убрать ее с пола.

4.3. В случае, если разбилась столовая посуда, осколки ее не убирать с пола руками, а пользоваться веником или щеткой и совком.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.  Выключить электроплиту и другие электрические приборы, при выключении из электророзетки не дергать за шнур.

5.2. Тщательно вымыть рабочие столы, посуду и кухонный инвентарь,

5.3.  Вынести мусор, отходы и очистки в отведенное место.

5.4. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию, снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

СОСТАВЛЕНО                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                            Директор школы

комитета                                                                                                   Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                           _______________________

от «____» __________200__г.                                                                 «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

______________________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

о мерах пожарной безопасности в МОУ Староаннинской СОШ

1. Общие требования безопасности.

1.1.  Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 и является обязательной для исполнения всеми работниками школы.

1.2.  Все работники учреждения допускаются к работе  только после прохождения противопожарною инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.3.  Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране пруда.

1.4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.  Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

2.1. Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается  ни  материально ответственных лиц кабинетов.

Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по хозяйственной части. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на дежурного, сторожа.

2.2.   Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.3.  Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные выходы допускается запирать только изнутри  на легко открывающиеся запоры, задвижки.

2.4.  Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

2.5.  Внутренние  пожарные краны ежегодно должны  подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.

2.6. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

2.7. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.8.  По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть все закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив сеть.

2.9.   Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Запрещается:

3.1.  Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

3.2.  Курить в помещениях учреждения.

3.3.  Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д. в чердачных помещениях.

3.4.  Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

3.5.   Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

3.6.  Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

3.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

3.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.9.  Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

3.10.  Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.

4. Действия при возникновении пожара.

4.1.  Сообщить о пожаре по телефону № 9-5-01, 5-5-01, 5-57-71 в ближайшую пожарную часть.

4.2.  Немедленно оповестить людей о пожаре.

4.3.  Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

4.4.  В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма r смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

4.5. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

4.6.  Силами добровольной пожарной дружины  приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

4.7.  Руководитель образовательною учреждения (или лицо, его заменяющее) обязан:

-  продублировать сообщение о возникновении пожара  в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

-  в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

- при необходимости отключить энергоснабжение здания;

-  прекратить все работы в здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

-  удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

-  осуществлять общее  руководство  по  тушению  пожара до прибытия пожарной охраны;

-  обеспечить соблюдение требований безопасности  работникам, принимающим участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделения пожарной

охраны.

СОСТАВЛЕНО                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                            Директор школы

комитета                                                                                                   Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                           _______________________

от «____» __________200__г.                                                                 «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

______________________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

Инструкция №

по электробезопасности в МОУ Староаннинской СОШ

1. Общие требования по технике безопасности.

1.1. К работе с использованием переносного электрического оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи, в частности по электрооборудованию.

Инструкция но пожарной безопасности для учащихся, воспитанников образовательных учреждений

1.2.  Необходимо помнить, что нельзя:

—  прикасаться к клеммам и электропроводам, к арматуре освещения, к розеткам, открывать электрощитки;

—  оставлять  без   присмотра  электронагревательные  приборы, включенные в электросеть;

—  пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных несгораемых подставок;

—  прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенном в сеть электронагревателе;

— использовать бумагу или ткань в качестве абажура эл. лампочек.

1.3.  Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения света срочно сообщать администрации образовательного учреждения.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1.  Перед включением  проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на отсутствие нарушения изоляции.

2.2.  Прежде чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации; помните о мерах предосторожности:

—  избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли внутрь аппарата;

— не ставьте тяжелые предметы на корпус:

—  не загораживайте вентиляционные отверстия (они необходимы для предотвращения перегрева);

—  во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе - это опасно для жизни.

2.3.  Осмотрите рабочее место, освободите проходы к нему, уберите из-под ног все, что может помешать работе.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1.   Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги.

3.2.  При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы отсоединить его от электросети.

3.3. Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается:

- разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, проводов и т. д.);

- держаться за провод во время работы оборудования.

3.4.  При попадании влаги на оборудование немедленно отключить от электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать аппарат в сеть.

3.5.  Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то необходимо вынуть вилку электрошнура

из розетки электросети.

3.6.  Нельзя применять самодельные предохранители; это может вывести аппаратуру из строя и привести к пожару.

3.7.  Не оставлять без присмотра работающую аппаратуру.

3.8.   В процессе эксплуатации не допускать возможности повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке.

3.9.  При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) немедленно отключить аппарат от электросети.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1.  При возникновении пожара или появлении его признаков необходимо немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01.

4.2.  Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения использовать огнетушители и оборудование пожарных крапов.

4.3.  Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением, необходимо тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для тушения запрещается.

4.4.   При  обнаружении  оборванного электрического  провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации, оставаться на месте и предупреждать других.

4.5.  В случае поражения работника или учащегося электрическим током необходимо немедленно отключить напряжение, а при невозможности это сделать пострадавшего необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока.

4.6.  При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему оголенными руками.

4.7. Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

4.8.  О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

5. Требования безопасности пи окончание работы.

5.1.  Выключить из сети оборудование.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3.  Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                      Директор школы

комитета                                                                                                             Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                       _______________________

от «____» __________200__г.                                                                          «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

______________________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

для учащихся, воспитанников в МОУ Староаннинской СОШ

Для младших школьников

1. Нельзя трогать спички и играть с ними.

2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи.

3.  Недопустимо без разрешения взрослых включать эл. приборы и газовую плиту.

4.  Нельзя разводить костры и играть около них.

5.  Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или другим взрослым.

Для старших школьников

1.  Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в недоступные для малышей места.

2.  Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно аэрозольные упаковки.

3.  Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. Не позволяйте малышам самостоятельно включать телевизор. Уходя из дома, отключайте электроприборы от сети.

4.  Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под него или другой легковоспламеняющейся жидкости; зажженная спичка может привести к тяжелым ожогам и травмам.

5.  Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющейся жидкости (бензин, солярка).

6.  Не оставляйте не затушенных костров.

7.  Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух и сухую траву.

8.  При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных.

СОСТАВЛЕНО                                                                                             УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                  Директор школы

комитета                                                                                                        Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                 _______________________

от «____» __________200__г.                                                                    «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

______________________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ №

для учащихся, воспитанников в МОУ Староаннинской СОШ

1.   Неукоснительно  соблюдайте  порядок  включения  электроприборов в сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора  производится  в обратной  последовательности.

2.  Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы (утюг, телевизор и т. п.).

3.  Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.

4.  Никогда не тяните за электрический провод руками — может случиться короткое замыкание.

5.  Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него. Вас может ударить током.

6.  Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.

7.  Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при включенном в сеть нагревателе.

8. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой,

9. Не подвешивайте цветочные горшки над электрическими

проводами.

10. Не гасите загоревшиеся электроприборы водой.

11.   Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.

12.  Не влезайте на крыши домов и строений, вблизи которых проходят линии  электропередачи, а также  на опоры  (столбы) воздушных линий электропередачи.

13.  Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки - это грозит смертью.

14.   Не  используйте бумагу  или ткань  в качестве абажура электролампочек.

15.  Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном (в электросеть) состоянии.

16.  В случае возгорания электроприборов, если вы не можете с этим справиться сами, вызывайте по телефону пожарную службу.

СОСТАВЛЕНО                                                                                             УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                  Директор школы

комитета                                                                                                        Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                 _______________________

от «____» __________200__г.                                                                    «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

______________________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

по охране труда для уборщиков служебных и подсобных

помещений

1. Общие требования безопасности

1.1.  Настоящая инструкция предусматривает правила и нормы по технике безопасности, пожарной безопасности и санитарии при уборке служебных и подсобных помещений

1.2.  Уборщик должен быть обеспечен рабочей одеждой /халат х/б - 1 на год, перчатки резиновые - 6 пар на 1 год/, инвентарем и моющими средствами.

1.3. Уборщик должен знать:

- настоящую инструкцию;

- правила пользования огнетушителем;

- местонахождение огнетушителей и пожарных ящиков;

- план эвакуации из помещения;

- действия при чрезвычайных ситуациях.

1.4. Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током;

- возгорание материалов;

- падение;

- внесение инфекции.

1.5.  Во время выполнения работ запрещается курение и употребление алкогольных напитков.

1.6. Лица, нарушившие инструкцию несут ответственность в административном или судебном порядке в зависимости от характера нарушения и его последствий.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить наличие и исправность инвентаря и приспособлений (ведра, щетки, совки, лестницы и др.), надеть спецодежду (халат), при необходимости резиновые перчатки.

2.2.  Осмотреть место уборки, проверить, достаточно ли освещено место, подлежащее уборке, убедиться в отсутствии оборванных или оголенных проводов.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Полы помещений всегда должны быть чистыми и сухими. Осколки разбитой посуды, пролитой жидкости и жиры должны немедленно убираться.

3.2.  Уборка мелкого мусора, отходов и прочего материала непосредственно руками запрещается, необходимо пользоваться щеткой (веником) и совками. При влажной уборке полов во избежание травмирования кистей рук пользоваться только шваброй.

3.3. Пролитые жидкости в буфете, в туалетах убирать в резиновых перчатках.

3.4.  Работу производить при достаточном освещении. В затемненных помещениях уборку производить запрещается.

3.5. Ежедневная уборка производится только влажным способом 2 раза в сутки с добавлением мыльно-содового раствора в 12.35 час и в 18.25 час.

3.6.  Полы мыть из ведра, специально отведенного для этого. Горячую воду (свыше 60°) требуется переносить в ведре с крышкой.

3.7. Ручки дверей нужно протирать не реже 1 раза в неделю мыльно-содовым раствором или 0,5 %-ным раствором хлорной извести. Двери моются с мылом 1 раз в неделю.

3.8. При ежедневной уборке туалетов, стены, полы обрабатываются 0,5 %-ным раствором хлорной извести, затем через 30-40 минут моются с мыльно-содовым раствором.

3.9. Окна моют по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в четверть.

3.10 Генеральная уборка производится один раз в месяц. Панели с масляной краской, окна моются с мылом.

3.11.  При выполнении работ на высоте (протирка стен, потолков, окон и др.) необходимо пользоваться только исправными инвентарными лестницами и стремянками. Запрещается пользоваться случайными подставками.

3.12.  Не разрешается поднимать тяжести массой более 10 кг для женщин.

3.13. Мусор выносится в контейнер.

3.14.  Запрещается при уборке прикасаться к открытым рубильникам, к штепсельным розеткам, а также к оголенным или плохо изолированным проводами.

3.15.  Производить обтирку осветительной аппаратуры (светильники, лампочки, плафоны) запрещается. Данная работа выполняется электриком.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.  При замеченных неисправностях освещения, водоснабжения, отопительной системы немедленно предупреждать администрацию об этом.

4.2. При возникновении пожара: - немедленно позвонить 01;

- поставить в известность администрацию образовательного учреждения;

- приступить к ликвидации очага пожара.

4.3. В случае поражения электрическим током:

- обесточить оборудование;

-  пострадавшего освободить от действия тока любым из безопасных способов. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему оголенными руками;

- о случившемся немедленно доложить администрации образовательного учреждения;

-позвонить 03.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.  Инвентарь и приспособления, которые использовались при уборке помещений, требуется сложить в установленном месте.

5.2. Привести в порядок служебное помещение.

5.3. Снять рабочую одежду и убирать ее в шкаф.

5.4. Вымыть лицо и руки чистой водой с мылом.

СОСТАВЛЕНО                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                            Директор школы

комитета                                                                                                   Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                           _______________________

от «____» __________200__г.                                                                 «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

______________________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

Инструкция №

по охране труда во время

осеннего и зимнего ледостава

1.   Общие требования безопасности

1.1. Прежде чем выходить на ледовый покров водоёма, необходимо внимательно осмотреть его поверхность: тёмные пятна - бывшие полыньи, не успевшие покрыться прочным льдом.

1.2. Если лёд рыхлый, тёмный, матово-белый, нельзя далеко уходить от берега. Крепкий лёд отличается синими и зелёными оттенками.

1.3. Лёд считается прочным, если его толщина не менее 7 см.

1.4. Непрочен лёд около стоков вод, в местах впадения ручьёв, там, где бьют ключи.

1.5. Прежде чем ступить на лёд, посмотрите, нет ли поблизости проложенной тропы, свежих следов - лучше двигаться по ним.

1.6. При передвижении по льду группой необходимо соблюдать дистанцию не менее 5 м друг от друга.

Запрещается:

1.    Ходить по льду во время первых неустойчивых заморозков, оттепели, в одиночку, в темноте, с большим грузом.

2.    Прыгать на льду, топать ногами, проверяя его прочность, особенно возле берега, где движение воды истончает лёд.

3.    Смертельно опасно кататься на льдинах.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

Инструкция №

по правилам безопасности во время игры «Лапта»

- Во время игры в лапту учащиеся должны находиться только в спортивной одежде.

- Обувь должна быть на нескользкой подошве.

- Подбрасывание мяча для удара выполняется только с разрешением учителя физкультуры.

- Сразу после подбрасывания необходимо убрать руку и отойти назад на 1-2 шага

- Бьющий игрок должен крепко держать биту двумя руками.

- После удара бьющий игрок не должен выбрасывать биту в сторону (подающего, запасных, ожидающих игроков).

- Игроки, ожидающие удара, должны находиться на безопасном расстоянии от бьющего игрока.

- Игроки защиты не должны задерживать игроков нападения во время перебежек.

- Игроки водящей команды не должны умышленно целиться в голову перебегающим игрокам.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

по действиям должностных лиц

при эвакуации детей  из здания

1. Решение о проведение эвакуации детей из здания  принимает заведующий (лицо его замещающее).

2. Принятое решение вводится в действие длинным звонком, продолжительностью не менее 30 секунд. При наличии времени в каждую группу направляются посыльные.

3. При проведении экстренной эвакуации личные вещи детей и одежда из гардероба не берутся.

4. Пользуйтесь схемой эвакуации, находящейся в  вашей группе, а в коридоре – схемой эвакуации на каждом этаже здания.

5. Имейте при себе пояснительную записку по эвакуации из  и мегафон для передачи общих команд и распоряжений.

6. Действуйте по плану и схеме четко и решительно, пресекайте панику среди детей.

7. Используйте для эвакуации все запасные выходы.

8. Помните, что нормативное время эвакуации всех детей находится в пределах 5 мин. летом и зимой.

9. Все дети и сотрудники эвакуируются в здание , находящееся по адресу .

10. Заместитель руководителя  по АХЧ  эвакуируется из здания, имея при себе паспорт безопасности здания, где указаны схемы электропитания и газоснабжения, места экстренного отключения электро и газоснабжения.

11. Завершайте эвакуацию принятием докладов от воспитателей о количестве эвакуируемых детей по каждой группе и подсчете общего количества эвакуируемых.

12. Оповестите родителей (совместно с воспитателями групп) дошкольников для отправки их по домам.

13. Ежемесячно проводите тренировки по частичной эвакуации.

14. Добивайтесь на тренировках снижения временных показателей при полной эвакуации детей.

15. Ищите резервные источники снижения временных показателей при полной эвакуации детей.

16. Всегда знайте место сбора детей летом и зимой.

17. Постоянно координируйте свою работу с местными ОВД по вопросам:

- оповещения дежурной части ОВД;

- установления номера звонившего;

- охраны покинутого здания ;

- места нахождения охраны  после эвакуации;

- порядка взаимодействия с сотрудниками ОВД и специалистами.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

И Н С Т Р У К Ц И Я №

по мерам противопожарной безопасности в пищеблоке

1. Обязанности шеф-повара по предупреждению пожара:

- ежедневно тщательно проверять наличие и исправность  пожарного оборудования и знать способы применения средств пожаротушения, следить за регулярным ремонтом и прочисткой  дымоходов и вентиляции;

- не допускать курения в производственных помещениях и на территории пищеблока;

- в зимний период систематически очищать территорию и подъезд к пищеблоку от снега, льда и посыпать песком;

- не допускать хранения вблизи пищеблока строительных материалов, тары, легковоспламеняющихся предметов и жидкостей;

- оставлять работающую плиту без надзора  обслуживающего персонала.

2. При возникновении пожара шеф-повар обязан:

- при первых признаках пожара (появление дыма, запаха  гари и т.д.) немедленно  сообщить заведующему  и ответственному за пожарную безопасность и принять меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения.

- при пожаре в здании быстро обнаружить очаг возгорания и немедленно приступить к его тушению. Не допускать открытия без надобности окон и дверей, так как приток воздуха увеличивает горение.

- одновременно организовать эвакуацию продуктов и имущества согласно плану эвакуации.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

по пожарной безопасности

1. Общие положения

1.1. Инструкция устанавливает правила пожарной безопасности для всех работников .

1.2. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03.

1.3. Сотрудники  обязаны знать и строго соблюдать требования данной инструкции, норм и правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

1.4. Сотрудники , не выполняющие правила пожарной безопасности, требования органов Государственного пожарного надзора, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Обязанность по обеспечению пожарной безопасности зданий, помещений и территорий возлагается на заведующего , а вовремя его отсутствия - на лиц, исполняющих его обязанности.

1.6. Все сотрудники при поступлении на постоянную или временную работу должны пройти вводный инструктаж по правилам пожарной безопасности. Виды противопожарных инструктажей, порядок их проведения определяется Инструкцией по проведению противопожарного инструктажа с сотрудниками .

2. Содержание территории, зданий и помещений

2.1. Территория  и его помещения должны постоянно содержаться в чистоте. Мусор, сгораемые отходы, тара должны убираться ежедневно.

2.2. К зданию должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию, подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. Противопожарные разрывы между зданиями не допускается использовать под складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и для стоянки автотранспорта.

2.3. Во всех помещениях  должны быть назначены ответственные за пожарную безопасность, на видных местах вывешены Инструкции ответственному за пожарную безопасность помещения.

2.4. Двери чердачных и подвальных помещений постоянно должны быть закрыты. На них следует указывать места хранения ключей, которые должны храниться в определенном месте, доступном в любое время суток. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть застеклены.

2.5. Не допускается использовать чердачные помещения, венткамеры и другие технические помещения для хранения материалов, оборудования.

2.6. Не допускается размещать кладовые, хозяйственные помещения в подвальных и цокольных этажах, если входы в них не изолированы от общих лестничных клеток.

2.7. При пересечении противопожарных преград различными коммуникациями зазоры между ними и строительными конструкциями здания (на всю их толщину) должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами.

2.8. Запрещается производить перепланировку помещений, реконструкцию, капитальный ремонт без согласования c отделом охраны труда и пожарной безопасности.

2.9. Не допускается устанавливать глухие металлические решетки на окнах здания и помещений, за исключением касс и специальных помещений.

2.10. В  необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

2.11. Сотрудник, уходящий из помещения последним, после окончания рабочего дня должен:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;

- обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно, и дежурного освещения;

- закрыть помещение, ключи сдать в охрану и расписаться в журнале сдачи ключей и осмотра помещения.

3. Пути эвакуации

3.1. Двери основных и запасных эвакуационных выходов должны быть оборудованы доводчиками для самозакрывания и иметь указатели «Выход», «Запасной выход».

3.2. В лестничных клетках здания не допускается устройство помещений любого назначения, кроме помещения охраны, а также хранение каких-либо материалов, оборудования. Под лестничными маршами первого и цокольного этажей допускается устройство только помещений для узлов управления центральным отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств, выгороженных перегородками из негорючих материалов.

3.3. В здании и помещениях  запрещается устанавливать и размещать на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, фойе, вестибюли, тамбуры и т.п.) мебель, шкафы, сейфы, архивные материалы, оборудование.

3.4. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

3.5. Не допускается снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей и холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

3.6. Отделка и облицовка строительных конструкций на путях эвакуации – коридоров, вестибюлей, фойе, лестничных клеток должна выполняться из несгораемых материалов.

3.7. В коридорах зданий должны быть вывешены планы эвакуации и Инструкции о действиях сотрудников  по обеспечению эвакуации людей при возникновении пожара.

4. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок

4.1. Электроустановки в здании и помещениях  должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Во всех помещениях, независимо от назначения, которые по окончании рабочего дня закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

4.3. В здании и помещениях  установлен следующий порядок обесточивания электропотребителей после окончания рабочего дня:

- электробытовые приборы (электрочайники, электрокофеварки, электросамовары, микроволновые печи, масляные радиаторы, электровентиляторы, телевизионные приемники, магнитолы, радиоприемники и т.п.) обесточивать путем отключения от сети (удаление электровилки из электророзетки) независимо от наличия общего обесточивающего устройства на каждое помещение или группу помещений;

- электропотребители (компьютерная техника, электрокалькуляторы, адаптеры, преобразователи, факсы, электроудлинители, зарядные устройства, сетевые фильтры и т.п.) обесточивать путем отключения от электросети (удаление электровилки из электророзетки) при отсутствии обесточивающего устройства на помещение или группу помещений. При наличии обесточивающего устройства электросети, установленного непосредственно в помещении или в коридоре, обесточивание электропотребителей производится отключающим устройством, имеющим маркировку данного номера помещения;

- в помещениях , оборудованных дистанционным отключением осветительной и выделенных электрических сетей, допускается не производить местное отключение электропотребителей, за исключением бытовых электроприборов.

4.4. Использование в служебных помещениях бытовых электронагревательных приборов допускается с разрешения заведующего  и  оформления письменного разрешения через ответственного за электрохозяйство  .

4.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и электроприборы в условиях, не соответствующих рекомендациям предприятий-изготовителей или имеющих неисправности, которые могут привести к пожару;

- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными и незакрепленными электророзетками, электровыключателями и другими электроустановочными изделиями и электрооборудованием;

- прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские, архивные помещения;

- оставлять без присмотра включенные в сеть бытовые электронагревательные приборы, электрооборудование (электрочайники, электрокофеварки, электросамовары, телевизоры, радиоприемники, вентиляторы);

- пользоваться бытовыми электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты и без наличия негорючих малотеплоемких подставок (керамические, мраморные плитки). Металлические, пластмассовые подносы применять в качестве подставок под электронагревательные приборы не допускается;

- пользоваться временными электросетями, за исключением электропроводки к месту проведения ремонтных и монтажных работ;

- применять электроприборы с открытыми нагревательными элементами (электрокипятильники, электроотражатели и т.п.);

- эксплуатировать электросветильники со снятыми плафонами, колпаками, рассеивателями;

- прокладывать электропровода по полу в служебных помещениях;

- подключать к существующей электросети новые электропотребители, устанавливать дополнительные электророзетки, тройники, удлинители без согласования с ответственным за электрохозяйство и с отделом по эксплуатации инженерных систем Управления по эксплуатации зданий и сооружений.

5. Содержание первичных средств пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода

5.1. Здание и помещения  должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами и правилами – Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

5.2. Сети внутреннего противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

5.3. Пожарный краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должны быть длиной не менее 20 м и присоединен к крану и стволу. Пожарные рукава и стволы должны размещаться, как правило, в шкафах, которые пломбируются. На дверцах шкафов должны быть указаны буквенный индекс ПК, порядковый номер пожарного крана, номер телефона пожарной охраны.

5.4. Выходной патрубок пожарного крана должен располагаться так, чтобы обеспечивалось удобство присоединения пожарного рукава, и исключался резкий «излом» рукава при прокладывании его в любую от крана сторону.

5.5. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность  не реже двух раз в год, а пожарные насосы-повысители – ежемесячно.

5.6. Требования по эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода приведены в Инструкции по  эксплуатации  внутреннего  противопожарного  водопровода в здании .

5.7. Помещения, в которых применяется электронно-вычислительная техника, в соответствии с требованиями ППБ, оснащаются переносными газовыми огнетушителями (углекислотные, хладоновые), из расчета один огнетушитель на 100 м2 площади помещения, но не менее двух. При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах зданий, расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров.

5.8. Огнетушители должны размещаться в шкафах, нишах, специальных подставках или на кронштейнах в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м от уровня пола.

5.9. Огнетушители должны иметь бирки, маркировочные надписи и дату зарядки на корпусе.

5.10. Зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в установленные сроки. Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

5.11. Для поддержания в постоянной готовности к действию огнетушителей и других средств тушения пожара, находящихся в здании и помещениях, осуществляется повседневный контроль за их состоянием.

5.12. Требования по эксплуатации огнетушителей приведены в Инструкции по  применению и техническому обслуживанию углекислотных огнетушителей и Инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей.

6. Проведение в здании и помещениях

электрогазосварочных и других огневых работ

6.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных и других огневых работ несет ответственный за пожарную безопасность здания.

6.2. При проведении в здании и помещениях  электрогазосварочных и других огневых работ должны строго соблюдаться требования правил пожарной безопасности, а также требования, изложенные в Инструкции о мерах  пожарной  безопасности  при  проведении электрогазосварочных и других огневых работ.

6.3. На проведение электрогазосварочных и других огневых работ в здании и помещениях  должен быть оформлен наряд-допуск. Наряд-допуск выдает ответственное лицо за пожарную безопасность здания, а утверждает руководитель.

6.4. Место проведения электрогазосварочных работ должно быть согласовано с отделом охраны труда и пожарной безопасности. Приступать к проведению огневых работ можно только после выполнения всех требований пожарной безопасности.

6.5. Запрещается проведение электрогазосварочных и других огневых работ без принятия мер, исключающих возможность возникновения пожара.

6.6. В период проведения работ и после их окончания ответственным лицом должен быть установлен контроль соблюдения исполнителем огневых работ мер пожарной безопасности.

7. Действия сотрудников  при обнаружении и тушении пожара

7.1. При возникновении пожара действия сотрудников  в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуацию людей из помещений.

7.2. Каждый сотрудник, обнаруживший пожар или возгорание, обязан:

- немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию;

- вызвать к месту возгорания заведующего .

7.3. При возникновении пожара в помещении:

- отключить электроприборы, электрооборудование, электроудлинители и т.п.;

- закрыть окна, форточки и двери;

- приступить к тушению очага пожара имеющимися в помещении или коридоре средствами пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, песок, грубошерстная ткань и т.п.);

- при явных признаках горения, появлении дыма, при срабатывании системы оповещения все сотрудники должны эвакуироваться из здания.

7.4. При загорании электропроводов, электроприборов, электрооборудования:

- отключить от электросети (выдернуть вилку из электророзетки) электрооборудование, электробытовой прибор;

- обесточить электропроводку путем отключения автоматического предохранителя в электрощите;

- приступить к тушению загорания имеющимися средствами пожаротушения (углекислотные, порошковые огнетушители, песок, грубошерстная ткань), направив струю газа, порошка на горящий электроприбор, участок электропроводки;

- при тушении возгорания электроприбора струю огнегасящего вещества направить на имеющиеся в корпусе прибора вентиляционные отверстия.

ВНИМАНИЕ!

При тушении загорания, пожара строго соблюдать меры личной безопасности.

7.5. Заведующий  прибыв к месту пожара, обязан:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть газовые, водяные и др. коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех детей и  работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

7.6. По прибытии пожарного подразделения заведующий  (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

по  применению  и  техническому  обслуживанию  порошковых

огнетушителей  (ОПУ-5, 10;  ОПГ-5, 7, 10;  ОП-5Ф, 7Ф, 10Ф).

1. Основные требования

1.1. Огнетушители порошковые ручные ОПУ-5, 10; ОПГ- 5, 7; ОП-5Ф, 7Ф, 10Ф  предназначены для тушения   загораний различных  веществ,  горение  которых  не  может  происходить  без  доступа    воздуха,   загораний электропроводки  и электропотребителей,  находящихся  под  напряжение  до  1000  В.

Порошковыми огнетушителями допускается оснащать помещения материальных кладовых, гаражи, автомобили и т. п. Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты помещений, оборудование в которых может  выйти  из строя при попадании на него порошка (помещения  вычислительных   центров, центральных  ЭВМ локальных сетей (серверов), коммутационных  ЭВМ и аппаратуры криптозащиты, установки персональных ЭВМ, абонентских пунктов и другого электронного  оборудования).

1.2. Огнетушители,  установленные  в здании или на территории,  должны иметь порядковые  (инвентарные) номера, которые наносятся   краской  или  наклеиваются на каждый огнетушитель и записываются   в журнал учета огнетушителей. В журнале учета огнетушителей должны содержаться следующие сведения - тип огнетушителя,  дата  его приобретения,  заводской  и  инвентарный   номера,  а  также  место  его  установки,  параметры огнетушителя (масса, давление, марка заряженного огнетушащего вещества, даты ежеквартальных и  годовых проверок, даты перезарядки огнетушителей и наименование организации, проводившей освидетельствование баллонов и перезарядку огнетушителей, должность, фамилия, имя, отчество и  подпись лица,  ответственного  за  эксплуатацию  огнетушителей.

1.3. Огнетушители  должны размещаться в  легкодоступных  и  заметных  местах,  где  исключено  попадание на  них  прямых  солнечных  лучей  и  непосредственное  воздействие отопительных  и  нагревательных приборов.

1.4. Огнетушители устанавливаются  на подвесных кронштейнах или в  специальных шкафах на   высоте верха  огнетушителя не   более  1,5 м от  пола помещения.

1.5. Расстояние   от  огнетушителя  до  возможного   очага  пожара  (загорания)  не  должно превышать  20 м.

1.6. Запорно-пусковое  устройство  огнетушителя  и  дверцы  шкафа (в  случае размещения огнетушителей в шкафах) должны быть опломбированы.

1.7. При   тушении  электрооборудования,  находящегося   под напряжением,  при  помощи порошковых  огнетушителей  необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от пистолета-распылителя,  корпуса   огнетушителя  до токоведущих  частей  оборудования.

1.8. Эксплуатация порошковых огнетушителей не допускается без наличия чеки и пломбы завода изготовителя.

1.9. После применения порошкового огнетушителя необходимо  произвести  уборку помещения и чистку электрооборудования,  электронного   оборудования  до  начала   его  эксплуатации.

1.10.  Для  приведения  порошкового  огнетушителя в  действие необходимо:

- поднести  огнетушитель  к  месту пожара   (загорания);

- сорвать пломбу и  выдернуть за кольцо опломбированную  стопорную чеку;

- отвести  рукоятку  запуска  от  корпуса  огнетушителя  (ОПУ-5,10),  резко ударить по  кнопке  запуска (ОПГ- 5,7);

- взять огнетушитель за рукоятку запуска (ОПУ-5, 7), за  ручку на  корпусе огнетушителя  (ОПГ-5, 7,  ОП- 5Ф, 7Ф, 10Ф);

- взять пистолет-распылитель и  через 5 сек. после приведения в действие, нажать на ручку  распылителя;

- направить струю выходящего из сопла пистолета-распылителя порошка на горящий материал,  оборудование;

- по окончании тушения отпустить ручку  пистолета-распылителя;

- использовать при необходимости для тушения второй (ближайший к месту загорания) порошковый    огнетушитель;

- тушение проводится до полного прекращения открытого горения материала, электрооборудования,  изоляции электропроводов и других предметов;

- после  окончания  тушения  необходимо  вынести  огнетушитель  на  улицу   выбросить (выпустить)  остаток  порошка  путем нажатия на  ручку пистолета-распылителя;

- тушение   порошковым   огнетушителем очага горения на  улице  необходимо производить с   наветренной стороны  с  расстояния  не  менее  3  м;

- не допускается направлять струю огнетушащего вещества (порошка)  в  сторону  близко  стоящих   людей.

2. Техническое  обслуживание

2.1. Огнетушители,  введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает  поддержание огнетушителей в постоянной  готовности к  использованию  и  надежную  работу всех   узлов  огнетушителя  в течение  всего  срока  эксплуатации. Техническое  обслуживание   включает в себя периодические (ежеквартальные и ежегодные) проверки, осмотры,  ремонт,  испытания и перезарядку огнетушителей.

2.2. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя  и надежности его крепления,  возможности свободного  подхода к нему.

2.3. Перед введением огнетушителей в эксплуатацию они  должны быть подвергнуты первоначальной проверке, в процессе которой проводят внешний осмотр, проверяют  комплектацию огнетушителей и  состояние мест  их  установки (установку производят в наиболее доступных и обозреваемых местах, обеспечив возможность свободного подхода к нему и надежность крепления), а  также  наличия и читаемости  инструкции по  работе  с  огнетушителем.

2.4. В  ходе проведения внешнего осмотра  огнетушителя необходимо обращать внимание  на:

- наличие вмятин, глубоких царапин на корпусе, трещин на узлах управления,  гайках и  головке  огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой  и  полной инструкции  по  приведению   огнетушителя  в  действие;

- наличие опломбированного предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя);

- наличие   необходимого   клейма  и  величину давления в   огнетушителе закачного  типа   или в газовом баллоне;

- состояние гибкого шланга (при его наличии), отсутствие трещин, порезов и разрывов, исправность стягивающих хомутиков, а также  распылителя огнетушащего вещества (наличие механических повреждений, следов коррозии или других предметов, препятствующих выходу огнетушащего   вещества из   огнетушителя;

- наличие на  корпусе огнетушителя хорошо  видимой и понятной  рабочей  инструкции по  его  эксплуатации.

2.5.  Ежеквартальная проверка включает  в  себя осмотр  места  установки  огнетушителя и подходов к нему,  а также проведение  внешнего  осмотра  огнетушителя. Выявленные нарушения условий эксплуатацию или  технического состояния огнетушителей   устраняются в ходе проверки.

2.6. Ежегодная  проверка  огнетушителя  включает  в  себя  внешний  осмотр огнетушителя,  осмотр места его установки  и подходов к нему, а также контролируют величину утечки  вытесняющего газа из газового баллона или огнетушителя по показаниям  манометра. При утечке газа из баллона или  огнетушителя более допустимого,  его  необходимо   перезарядить  на  специализированной  зарядной  станции.

2.7. Порошковые  огнетушители  должны не реже одного раза в  5  лет пройти  испытание и перезарядку на  специализированной зарядной станции.

2.8. О проведенном  испытании  и  перезарядке   огнетушителя   зарядная  станция  делает соответствующую отметку  на  корпусе  огнетушителя (при  помощи  этикетки  или  бирки, прикрепленных к  огнетушителю), а ответственный за  пожарную безопасность  делает отметку в журнале учета огнетушителей.

2.9. Огнетушители, выведенные на время испытания, ремонта или перезарядки из  эксплуатации должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

по применению и техническому обслуживанию

углекислотных  огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6)

1. ОСНОВНЫЕ     ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Огнетушители углекислотные ручные ОУ-2, 3, 5, 6 предназначены для тушения загораний различных  веществ, горение которых не может происходить без  доступа воздуха,загораний электропроводки и электропотребителей, находящихся под напряжением  не  более  10  кВ.

1.2. Углекислотными огнетушителями рекомендуется оснащать помещения, в которых применяются компьютеры, серверы,электронно-вычислительная техника, архивы, кладовые ценностей, электрощитовые.

1.3. Огнетушители, установленные в здании или на территории, должны иметь порядковые (инвентарные номера), которые наносятся краской или наклеиваются на каждый огнетушитель и записываются в журнал учета огнетушителей.

1.4. В журнале учета огнетушителей должны содержаться следующие сведения: тип огнетушителя, дата его приобретения, заводской и инвентарный номера, масса заряда огнетушащего вещества, место установки огнетушителя, даты ежеквартальных и годовых проверок, даты перезарядки огнетушителей и наименование организации, проводившей освидетельствование баллонов и перезарядку огнетушителей, должность, фамилия, имя, отчество и  подпись лица,ответственного за эксплуатацию огнетушителей.

1.5. Огнетушители  должны  размещаться в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на   них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных приборов.

1.6. Огнетушители устанавливаются на подвесных кронштейнах или  в  специальных   шкафах на высоте верха огнетушителя не более 1,5 м от пола помещения.

1.7. Расстояние от огнетушителя до возможного очага пожара (загорания) не должно превышать  20 м.

1.8. Запорно-пусковое  устройство  огнетушителей и  дверцы  шкафа (в  случае  размещения огнетушителей

в  шкафах) должны быть опломбированы.

1.9. При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от раструба, корпуса огнетушителя до токоведущих частей оборудования.

1.10. Эксплуатация углекислотных огнетушителей без чеки и пломбы завода изготовителя или организации, проводившей их перезарядку, не допускается.

1.11. После применения углекислотного огнетушителя в закрытом помещении, необходимо помещение проветрить.

1.12. Для   приведения  углекислотного огнетушителя в  действие  необходимо:

- поднести огнетушитель к  месту пожара (загорания);

- сорвать пломбу и выдернуть за кольцо опломбированную стопорную  чеку;

- взять огнетушитель за  имеющуюся на корпусе  ручку;

- направить  раструб  огнетушителя в  сторону  очага  горения;

- нажать на верхний рычаг  огнетушителя;

- направить струю выходящего из раструба газа на горящее оборудование, материалы. Не рекомендуется поправлять раструб огнетушителя и прикасаться к запорно-пусковому устройству во время выхода газа  из  огнетушителя, так как  температура на  их поверхности понижается до  минус 60-70 С.

- по окончании тушения отпустить верхний рычаг (ручку)  запорного устройства огнетушителя;

- использовать при необходимости для тушения второй (ближайший к месту загорания) углекислотный огнетушитель;

- тушение проводится до полного прекращения открытого горения электрооборудования, изоляции  электропроводов и других материалов

- не допускается направлять струю огнетушащего вещества (газа) в сторону близко стоящих людей.

2. Техническое  обслуживание

2.1. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает  поддержание   огнетушителей  в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течении всего срока его эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя ежеквартальные и ежегодные проверки, ремонт, испытание и  перезарядку огнетушителей.

2.2. Перед введением огнетушителей в эксплуатацию они должны быть подвергнуты первоначальной проверке, в процессе которой проводят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние мест их установки (установку производят в наиболее доступных и обозреваемых местах, обеспечив возможность свободного подхода к нему и надежность  крепления), а также наличия и читаемости инструкции  по работе  с  огнетушителем.

2.3. В ходе  проведения  внешнего  осмотра  огнетушителя  необходимо  обращать  внимание  на:

- наличие   вмятин,  сколов,  глубоких   царапин   на   корпусе, узлах   управления,  гайках и   головке  огнетушителя;

- состояние защитных лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и  полной инструкции  по  приведению огнетушителя  в  действие;

- наличие пломбы на  узле управления запорно-пускового устройства;

- массу огнетушащего вещества  в  огнетушителе, которую определяют путем его взвешивания на  весах (без   раструба). Из полученного веса необходимо вычесть вес пустого баллона (выбить на запорно-пусковом устройстве) и сравнить полученный результат с данными паспорта (инструкции) по  эксплуатации огнетушителя. Если вес огнетушащего вещества составляет менее указанного в инструкции по эксплуатации, то такой огнетушитель подлежит ремонту и перезарядке на специализированной  зарядной станции.

2.4. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр мест установки огнетушителей и подходов к нему, а также проведения внешнего осмотра огнетушителей (п. 2.2). Выявленные нарушения условий эксплуатации или технического состояния огнетушителей устраняются в ходе проверки.

2.5. Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя  внешний осмотр огнетушителей (п. 2.2), осмотр мест их установки и подходов  к  ним. В процессе ежегодной проверки огнетушителей контролируют  величину утечки огнетушащего вещества из баллона (взвешивают огнетушители без раструбов и  выкидных трубок).  При утечке газа из баллона более допустимого, его необходимо   перезарядить.

2.6. Углекислотные  огнетушители  должны  один  раз  в 5 лет  пройти  освидетельствование в  соответствии с Правилами  Госгортехнадзора и перезарядку  на  специализированной зарядной станции.

2.7. О проведенной перезарядке огнетушителя ответственным за эксплуатацию огнетушителей делается соответствующая отметка (запись) в журнале учета огнетушителей.

2.8. Огнетушители,  выведенные  на  время  ремонта, испытания или  перезарядки из эксплуатации, должны быть  заменены  резервными  огнетушителями с  аналогичными параметрами.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

работникам  при захвате их террористами

1. Любой человек становится жертвой (заложником) с момента захвата образовательного учреждения.

2.  Жертва (заложник) всегда испытывает сильное психическое потрясение (шок).

3.  Психическое потрясение у разных людей проявляется по разному:

- некоторые люди парализованы страхом за свою жизнь;

- некоторые люди переходят в возбужденное состояние;

- отдельные личности неадекватно реагируют на происходящие с ними событие.

4. Очень важная проблема – помочь детям справиться со своими  эмоциями.

5. Вовремя сказанное ободряющее слово предотвратит необдуманные поступки.

Рекомендуется всем вести себя очень сдержанно и спокойно.

7. Помните главное правило: при контакте с террористами во всем подчиняйтесь требованиям захватчиков, ни словами, ни действиями, не провоцируйте их.

8. Не производите неожиданных и подозрительный действий.

9. После захвата определите психологическое состояние террористов, выделите среди них самого податливого и постарайтесь словами вызвать чувство жалости к заложникам – детям.

10. Будьте морально готовы к мерам психологического давления со стороны террористов, которые, как правило:

- ограничивают подвижность заложников;

- не разрешают принести пищу и воду для заложников;

11. Для сохранения психологической устойчивости рекомендуем применять следующие приемы :

- старайтесь по возможности соблюдать требования личной гигиены;

- читайте, пишите, решайте математические задачи, вспоминайте иностранные слова;

- делайте доступные в данных условиях физические упражнения;

- практикуйтесь в самовнушении: «Я спокоен, я совершенно спокоен;

- всегда надейтесь на благополучный исход освобождения и поддерживайте морально друг друга;

- отдайте личные вещи, которые требуют террористы;

12. При появлении первых признаков начала силового освобождения заложников (выстрелах, взрывах, отключении электричества, появлении любых посторонних запахов) быстро ложитесь на пол, лицом вниз и прикройте голову руками, закройте органы дыхания платком, рукавом одежды и т.п., старайтесь дышать реже и неглубоко.

13. Используйте архитектурные особенности помещения для защиты от пуль, осколков, стекла.

14. Не вставайте, пока не последует команда от сотрудников правоохранительных органов.

15. Если вас заминировали террористы, немедленно сообщите об этом сотрудникам правоохранительных органов.

16. Сообщите сотрудникам правоохранительных органов о местах нахождения террористов и спрятавшихся заложниках.

17. При возникновении пожара в помещении с заложниками, его задымлении, действуйте по обстановке:

- разбейте подручными предметами окна;

- дышите через влажную материю;

- при невозможности находиться в помещении скрытно от террористов – покиньте помещение.

18. Выбегая из захваченного террористами здания, прячьтесь от пуль за ближайшим укрытием. Подбежав к сотрудникам правоохранительных органов необходимо поднять открытые руки над головой и несколько раз громко повторить: «Я – заложник!».

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

сотрудникам   по готовности к правильным

действиям при возможных террористических проявлениях

1. При проведении массовых мероприятий (спортивных праздников и соревнований, концертов, дискотек, общих собраний, конференций)  заведующему  необходимо уведомить о времени их проведения, дежурного местного ОВД.

2. Дежурный администратор назначается в соответствии с графиком и в его обязанности входит:

- совместно с сотрудником охраны обойти утром до  и вечером не ранее  час. все помещения, в т.ч. чердаки и подвалы, прилегающую территорию,  а так же. все подсобные помещения, спортивные сооружения, места проведения строительных и ремонтных работ, ограждения здания и проверить их на наличие посторонних граждан, посторонних автомобилей и возможности возникновения чрезвычайных ситуаций;

- по окончании обхода необходимо  сделать соответствующую запись в заведенном журнале административно–общественного контроля, указав конкретно все выявленные недостатки, устранение которых зависит от заведующего .

3. заведующий  или лицо его замещающее ежедневно инструктирует дежурного администратора  по вопросам:

- намечаемые изменения в распорядке дня;

- недочеты, выявленные накануне;

- упущения в работе ;

- ожидаемое количество посетителей на сегодняшний день;

- план и схема эвакуации;

- действия дежурного администратора  при ЧС.

4. Для соблюдения пропускного режима в  необходимо согласовать с охранной фирмой и вневедомственной охраной, ГИБДД, дежурным местного ОВД следующие вопросы:

- заведение журнала учета посетителей на посту охраны;

- выдачу посетителям разовых пропусков;

- досмотр ручной клади посетителей;

- оборудование на посту охраны камер (ящиков) хранения ручной клади посетителей;

- оборудование входных дверей «глазками».

5. С началом занятий и в вечернее время входные двери рекомендуется держать закрытыми, а при приходе посетителей охране осмотреть их  в «глазок», уточнить цель посещения, удостовериться, что посетители прибыли именно к данному должностному лицу и только затем открыть дверь, проверить документ, удостоверяющий личность посетителя и установленным порядком допустить на территорию.

6. Рекомендации по автотранспорту:

6.1. При отсутствии сплошного ограждения вокруг  установить одни ворота, закрывающиеся на замок или шлагбаум, ключи от которых должны находиться у охраны. Рекомендуется в качестве противотаранного средства вкопать в землю использованные скаты грузовых автомобилей на направлениях вероятного появления подозрительных автомобилей.

6.2. При появлении вблизи здания подозрительной автомашины охране следует немедленно сообщить ее номерной знак, цвет и марку дежурному ОВД.

6.3. Охране следует не допускать на охраняемую территорию легковой автотранспорт, принадлежащий персоналу  для парковки и стоянок.

6.4. Заведующему  рекомендуется определить места парковки и стоянок автотранспорта , а так же личных автомобилей и согласовать с ГБДД  района.

6.5. Автомобиль, постоянно привозящий продукты питания для пищеблоков, должен иметь спец. пропуск на ветровом стекле, известный охране.

6.6. Автомобили без пропусков службе охраны рекомендуется останавливать, проверять документы и по согласованию пропускать по определенному маршруту на охраняемую территорию.

7. В ночное время охране рекомендуется контролировать освещенность местности, прилегающей к охраняемой территории, а в здании в определенное время включать дежурное освещение в коридорах.

8. Охране рекомендуется не допускать к ведению ремонтных работ в здании рабочих, не имеющих постоянной или временной прописки.

9. Рекомендуем размещать номера телефонов экстренной помощи в трех местах ,  например:

- на посту охраны;

- в кабинете руководителя;

- в методическом кабинете.

Телефоны:

10. Кнопку тревожной сигнализации рекомендуем иметь:

- в ближайшем кабинете от поста охраны;

- дистанционную кнопку – брелок в кармане сотрудника охраны;

- на столе в кабинете руководителя;

- на столе в методическом кабинете.

11. Схемы эвакуации размещайте на каждом этаже здания . Рекомендуемые размеры – формат А-1.

12. Пояснительную записку (текстовую часть плана эвакуации) иметь:

- в кабинете руководителя;

- в методическом кабинете;

13. Все должностные лица и воспитатели, заметив бесхозную вещь (подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство), обязаны немедленно сообщить охране, дежурному администратору.

14. Из опыта закладки взрывных устройств известно, что настоящие взрывные устройства закладывают в вестибюлях, на лестничных маршах, в гардеробе, местах общественного пользования, на подоконниках, батареях отопления. Обходя помещения, обращайте внимание на эти места.  В качестве маскировки взрывных устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки.

15. Помните, обнаружить взрывное устройство легче человеку, работающему в данном здании и хорошо знающему архитектурные особенности помещения.

16. Необходимо осуществлять тщательный подбор и проверку лиц, поступающих на работу в  в качестве технического и обслуживающего персонала. Среди них могут быть подозрительные лица, вступившие в сговор с террористами.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении воспитательной

работы с детьми дошкольного возраста

1. Общие требования охраны труда

1.1.  К самостоятельной работе по воспитанию детей дошкольного возраста допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.  При работе по воспитанию детей дошкольного возраста соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.  При работе в учреждении возможно воздействие на работающих и детей следующих опасных факторов:

-  нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат, а также при неправильном пользовании телевизором;

-  нарушение осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у детей при неправильном подборе размеров детской мебели;

-  поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании групповых и других помещений.

1.4.  В групповой комнате должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.5.  В помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены комнатные термометры для контроля температурного режима.

1.6.  Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.7.  При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения.

1.8.  В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: в групповой комнате не менее 300 лк (20 Вт/м2) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/м2) при лампах накаливания; в спальном помещении - не менее 75 лк (5 Вт/м2) при люминесцентных лампах и не менее 30 лк (9,6 Вт/м2) при лампах накаливания.

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования в групповых, спальных и других помещениях: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3.  Убедиться в правильной расстановке детской мебели в групповой комнате: 4 местные столы должны быть установлены не более чем в два ряда, 2 местные столы - не более чем в три ряда; расстояние между рядами столов - не менее 0,5 м; расстояние первого ряда столов от наружной стены - не менее 1,0 м.

2.4. Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание помещений закончить за 30 мин до прихода детей.

2.5.  Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует установленным санитарным нормам.

2.6.  Убедиться в том, что все стационарное детское оборудование закреплено во избежание его падения и травмирования детей.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1.  Рассаживать за столы детей необходимо в соответствии с их ростом.

3.2.  Длительность просмотра диафильмов должна составлять в младшей и средней группах - не более 20 мин, в старшей и подготовительной группах не более 30 мин.

3.3.  Для просмотра телепередач использовать телевизор с размером экрана 59-69 см. Телевизор должен быть установлен на высоте 1,0-1,3 м от пола. Детей рассаживать на расстоянии 2,0-5,5 м от экрана телевизора. Длительность просмотра телепередач должна составлять в младшей и средней группах - не более 20 мин, в старшей и подготовительной группах — не более 30 мин. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и вторую половину дня).

3.4.  Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не должно превышать двух занятий, а в старшей и подготовительной группах — трех. Их продолжительность для детей четвертого года жизни - не более 15 мин, для детей пятого года жизни - не более 20 мин, для детей шестого года жизни - не более 25 мин, а для детей седьмого года жизни - не более 30 мин. В середине занятий необходимо проводить физкультминутку. Перерывы между занятиями должны быть не менее 10 мин.

3.5.  Прогулки детей на открытом воздухе должны проводиться не реже двух раз в день общей продолжительностью не менее 4-4,5 часа.

3.6.  Выдачу готовой пищи детям проводить только после снятия пробы и записи медработником в бракеражном журнале оценки готовых блюд и разрешения их к выдаче. Температура горячей пищи при выдаче детям не должна превышать 70°С. Во время приема пищи следить за правильным использованием детьми столовых приборов. Столовая посуда при выдаче пищи детям не должна иметь трещин и сколов.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.  При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2.  При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выключить все демонстрационные и электронагревательные приборы.

5.2.  Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

по охране труда для помощника

воспитателя

1. Общие требования охраны труда

1.1.   К самостоятельной работе помощником воспитателя (младшим воспитателем) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.  При работе помощником воспитателя (младшим воспитателем) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.   При работе помощником воспитателя (младшим воспитателем) возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

-  порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины и сколы;

-  термические ожоги при переноске горячей пищи и воды;

- химические ожоги при работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств без резиновых перчаток;

- травмы при падении с высоты, а также на скользком и влажном полу.

1.4.   При работе помощником воспитателя (младшим воспитателем) должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный и косынка, при работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств должны быть резиновые перчатки и фартук прорезиненный.

1.5.  В групповой комнате должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6.  Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности» знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также направления эвакуации при пожаре.

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. При работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств надеть резиновые перчатки и прорезиненный фартук.

2.2.  Убедиться в целостности столовой посуды, исправности уборочного инвентаря, наличии его сигнальной маркировки.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1.  При уборке помещений пользоваться уборочным инвентарем с соответствующей сигнальной маркировкой. Запрещается использовать уборочный инвентарь для санузлов при уборке других помещений.

3.2.  Не собирать мусор и отходы незащищенными руками, использовать для этой цели  щетку и совок.

3.3.  Горячую воду для мытья полов переносить в закрытой посуде. В исключительных случаях ведро заполнять не более 3/4 его емкости. Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники.

3.4.  Постоянно следить за тем, чтобы полы помещений были всегда чистыми и сухими, своевременно убирать с пола крошки, остатки пищи, осколки посуды, которые могут быть причинами травмы.

3.5.  При протирке стен, потолков, окон использовать исправную и проверенную лестницу-стремянку с резиновыми наконечниками на ножках и работать только вдвоем со страховкой.

3.6.  При использовании моющих и дезинфицирующих средств работать обязательно в резиновых перчатках.

3.7. После каждого приема пищи столы промывать горячей водой с мылом.

3.8.  Во избежание порезов рук соблюдать осторожность при мытье столовой посуды, трещины и сколы на посуде не допускаются.

3.9.  Температура пищи при ее получении на пищеблоке не должна превышать 70°С. При доставке пищи с пищеблока в группу запрещается ставить емкости с пищей друг на друга.

3.10.  При открывании окон, фрамуг для проветривания помещений фиксировать открытые рамы крючками, а фрамуги должны иметь ограничители.

3.11.  Ежедневно протирать все стулья горячей водой с мылом. В конце дня промывать игрушки горячей водой с мылом, а мягконабивные игрушки в конце дня дезинфицировать бактерицидными лампами в течение 30 мин.

3.12.  Ковры ежедневно очищать пылесосом, периодически выколачивать и протирать влажной щеткой. Мытье окон должно проводиться 2 раза в год.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

171

4.2.  При возникновении пожара помочь воспитателю эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3.  При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.  Привести в порядок рабочее место, рабочий инвентарь убрать в установленные для него места. Уборочный инвентарь для санузлов хранить в отдельном месте.

5.2.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.3.  Проветрить помещения, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

по охране труда при уборке помещений

1. Общие требования охраны труда

1.1.  К работе по уборке помещений допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Лица, допущенные к уборке помещений, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.  При уборке помещений возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

-  приготовление дезинфицирующих растворов без использования защитных средств;

- поражение кожи рук, раздражения и аллергические реакции при работе с использованием дезрастворов и моющих средств без защитных средств;

- поражение электрическим током при использовании для подогрева воды электрокипятильников.

1.4.  При уборке помещений должны использоваться следующая спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, косынка, рукавицы, а при уборке санузлов дополнительно: сапоги резиновые и перчатки резиновые.

1.5.  Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, используемого для уборки других помещений.

1.6.  При уборке помещений соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец нечастного случая обязан сообщить администрации учреждения.

1.8. При уборке помещений соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви, других средств индивидуальной защиты, пользования коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь.

2.2.  Приготовить теплую воду и необходимые растворы дезинфицирующих и моющих средств. Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники.

2.3. Включить вентиляцию или открыть в убираемом помещении окна (фрамуги) и закрепить их крючками.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1.  Влажную уборку помещений производить:

а)  В общеобразовательных учреждениях:

-  классов и других учебных и вспомогательных помещений - ежедневно после окончания уроков при открытых окнах или фрамугах с использованием соды, мыла или синтетических моющих средств; если учреждение работает в две смены, уборку производят дважды;

-  столовой - после каждого посещения ее детьми; столы мыть горячей водой с мылом или содой после каждого приема пищи;

-  мест общего пользования (туалеты, буфет, столовая, медицинский кабинет) - с использованием дезинфицирующих средств;

-  сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей мыть теплой водой с мылом; раковины, унитазы чистить квачами или щетками чи-стяще-дезинфицирующими средствами;

-  тщательно протирать места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.)

б)  В дошкольных образовательных учреждениях:

-  полы всех помещений - не менее двух раз в день при открытых окнах или фрамугах с применением моющих средств;

-  групповых комнатах — после каждого приема пищи; столы до и после каждого приема пищи промывать горячей водой с мылом; стулья, пеленаль-ные столы, манежи и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники ежедневно протирать горячей водой с мылом;

-  спальных помещений - после ночного и дневного сна;

-  тщательно мыть часто загрязняющиеся поверхности (ручки дверей, шкафов, подоконники, выключатели, жесткую мебель и др.) и места скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью, радиаторы, арматура осветительных приборов, вентиляционные решетки и др.);

-  сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей - ежедневно теплой водой с мылом; горшки мыть после каждого пользования при помощи квачей и моющих средств; ванны, раковины, унитазы чистить дважды в день квачами или щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

-  ковры ежедневно пылесосить и чистить влажной щеткой.

3.2.  Генеральную уборку всех помещений и оборудования производить один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3.3.  Окна снаружи и изнутри и оконные проемы мыть по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью).

3.4.  Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

3.5.  Во избежание поражения электрическим током не использовать для подогрева воды электрокипятильники и не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства и другие электрические приборы, находящиеся под напряжением.

3.6.  Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять для уборки других помещений.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.  При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно промыть глаза водой и обратиться к врачу.

4.2.  При появлении раздражения кожи рук в результате использования во время уборки моющих и дезинфицирующих средств тщательно вымыть руки с мылом и смазать питательным кремом.

4.3.  При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.  Убрать уборочный инвентарь в специально отведенное место (инвентарь, используемый для уборки туалетов, хранится отдельно).

5.2.  Выключить вентиляцию, закрыть окна (фрамуги) и отключить свет.

5.3. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной

защиты, тщательно вымыть руки с мылом.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

Инструкция №

## по охране труда для воспитателя

- Общие требования безопасности.

  - К  самостоятельной работе воспитателем  допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, обучение  и инструктаж по технике безопасности.

  - При работе воспитателем соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

  - При работе  в учреждении  возможно воздействие на работающих и детей  следующих опасных и вредных производственных факторов:

-поражение электрическим током при  неисправном электрооборудовании групповых и других помещений;

-нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат, а также при неправильном пользовании телевизором;

-нарушение осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости  у детей при неправильном подборе размеров детской мебели.

  - В групповой комнате должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

  - В помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены термометры для контроля температурного режима.

  - Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

  - При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить руководителю учреждения.

  - В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

  - Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности  в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний по охране труда.

2.Требования безопасности перед началом работы.

2.1.Установить проекционную электрическую аппаратуру  с противоположной стороны от выхода из помещения.

2.2. Заземлить корпус электрического прибора, имеющего клемму «Земля»

2.3. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также исправности линз объектива и наличии защитного кожуха.

3.Требования безопасности во время работы.

3.1 Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: в групповой комнате не менее 200 лк при люминесцентных лампах  и не менее 100 лк при лампах накаливания; в помещении для обучения 6 летних детей  не менее 300 лк при люминесцентном освещении и не менее 150 лк при лампах накаливания; в спальном помещении не менее 75 лк при люминесцентном освещении и не менее 30 лк при лампах накаливания.

3.2.

Не подключать демонстрационный электрический прибор к электрической сети влажными руками.

3.2. Включить демонстрационный электрический прибор и убедиться в его нормальной работе, а также работе охлаждающего вентилятора.

3.3. Во время демонстрации фильмов в помещении должно присутствовать не более 50 человек, которых необходимо рассаживать впереди демонстрационного прибора.

3.4. Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать защитный кожух  во время работы демонстрационного прибора.

3.5. Во избежания ожога рук не касаться защитного кожуха прибоа во время его работы.

3.6. Не оставлять работающие технические средства обучения без присмотра.

3.7. К работе на киноаппаратуре допускаются лица, имеющие квалификационное удостоверение киномеханика, а также талон по технике пожарной безопасности.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения загорания в демонстрационном  помещении принять меры к его ликвидации первичными средствами пожаротушения, вызвать пожарную охрану, поставить в известность руководство.

  - При ожогах необходимо освободить пораженное место от одежды, обуви. Перевязать обоженную поверхность стерильным бинтом и обратиться в лечебное учреждение. Поставить в известность руководство учреждения.

  - При возникновении  неисправности в работе демонстрационного электрического прибора или нарушении заземления его корпуса выключить прибор и отключить его от электрической сети. Работу продолжить только после устранения неисправности.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5 Меры безопасности по окончании работы.

5.1.Выключить демонстрационный электрический прибор и после его остывания охлаждающим вентилятором отключить от электрической сети.

5.2. Вынуть из демонстрационного прибора кинопленку, диафильм, уложить в плотно закрывающуюся коробку и убрать в отведенное для хранения место.

5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СТОРОЖА

- Общие положения.

1.1.К работе в качестве сторожа допускаются мужчины и женщины, прошедшие:

-медицинскую комиссию;

-вводный и первичный инструктажи;

-повторный инструктаж на рабочем месте.

1.2.Сторож в своей работе должен использовать следующие СИЗ:

-костюм хлопчатобумажный, зимой дополнительно куртка и брюки на утепляющей прокладке, плащ, валенки, галоши.

1.3.Работа сторожа является ответственной и требует безукоснительного исполнения порученных обязанностей по охране вверенного объекта от хищения материальных ценностей.

1.4.Сторож обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

  - В период отсутствия руководства сторож является единственным лицом, кто может на данный момент принять необходимые меры в целях предотвращения ситуаций, угрожающих целостности имущества предприятия.

  - Сторож при исполнении своих обязанностей является лицом неприкосновенным и все его распоряжения в отсутствии руководства в части сохранности материальных ценностей должны выполняться беспрекословно.

  - При нахождении на железнодорожных путях сторож должен соблюдать следующие меры безопасности:

-проходить к месту работы и с работы только установленными маршрутами;

-проходить вдоль путей следует по обочине или посредине междупутья, при этом обращать внимание на движущиеся по смежным путям локомотивы;

-переходить пути под прямым углом;

-при переходе пути, занятого подвижным составом, пользоваться переходными площадками;

-обходить группы вагонов на расстоянии не менее 5 м от автосцепки;

-обращать внимание на показания ограждающих светофоров.

. 2 Обязанности перед работой

2.1.Сторож обязан до начала дежурства обойти охраняемый объект, убедиться что все оборудование выключено, соблюдены правила пожарной безопасности.

2.2. Проверить наличие пломб и замков,

2.3. Включить, если наступило темное время суток, освещение территории и контрольный свет.

3. Обязанности во время дежурства.

3.1.Рабочим местом сторожа является охраняемый объект и прилегающая территория.

3.2.Сторож обязан не пропускать посторонних лиц на охраняемую территорию.

  - Сторож обязан постоянно держать под контролем территорию и в течение своей смены должен неоднократно совершать обходы в целях проверки сохранности материальных ценностей.

  - Необходимо постоянно проверять наличие замков, пломб на дверях конторы и производственных помещений.

  - Сторожу запрещается:

-спать, находиться в нетрезвом состоянии;

-производить какие-либо работы не связанные с охраной объекта;

-исправлять повреждения в электропроводке самостоятельно (вызвать дежурного электромонтера).

-курить вблизи пожароопасных объектов;

-открывать дверцы электрораспределительных щитов.

3.6.Все ключи от помещений охраняемых объектов находятся у сторожа, и он несет полную ответственность за их сохранность.

3.7. Сторожу следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в должностной инструкции, в инструкции по охране труда, в правилах внутреннего трудового распорядка может возникнуть опасность нанесению ущерба охраняемого объекта.

- Меры безопасности в аварийных ситуациях

- В экстренных случаях, связанных с хищением материальных ценностей сторож обязан немедленно принять оперативные меры и сообщить руководству, вызвать отряд милиции.

- При пожаре или загорании немедленно сообщить в пожарную охрану, поставить в известность руководство. Встретить пожарную охрану.

- Обязанности по окончании дежурства

- Сдать ключи от помещений охраняемых объектов, переносной фонарь начальнику АХО или мастеру и доложить о состоянии объектов.

Инструкцию составил:                                                                             Согласовано:

руководитель подразделения                                              Инженер по охране труда

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для уборщиков служебных и подсобных

помещений

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает правила и нормы по технике безопасности, пожарной безопасности и санитарии при уборке служебных и подсобных помещений

1.2. Уборщик должен быть обеспечен рабочей одеждой /халат х/б – 1 на год, перчатки резиновые – 6 пар на 1 год/, инвентарем и моющими средствами.

1.3. Уборщик должен знать:

– настоящую инструкцию;

– правила пользования огнетушителем;

– местонахождение огнетушителей и пожарных ящиков;

– план эвакуации из помещения;

– действия при чрезвычайных ситуациях.

1.4. Опасные производственные факторы:

– поражение электрическим током;

– возгорание материалов;

– падение;

– внесение инфекции.

1.5. Во время выполнения работ запрещается курение и употребление алкогольных напитков.

1.6. Лица, нарушившие инструкцию несут ответственность в административном или судебном порядке в зависимости от характера нарушения и его последствий.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить  наличие  и  исправность  инвентаря  и  приспособлений (ведра, щетки, совки, лестницы и др.), надеть спецодежду (халат), при необходимости резиновые перчатки.

2.2. Осмотреть место уборки, проверить, достаточно ли освещено место, подлежащее уборке, убедиться в отсутствии оборванных или оголенных проводов.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Полы помещений всегда должны быть чистыми и сухими. Осколки разбитой посуды, пролитой жидкости и жиры должны немедленно убираться.

3.2. Уборка мелкого мусора, отходов и прочего материала непосредственно руками запрещается, необходимо пользоваться щеткой (веником) и совками. При влажной уборке полов во избежание травмирования кистей рук пользоваться только шваброй.

3.3. Пролитые жидкости в буфете, в туалетах убирать в резиновых перчатках.

3.4. Работу производить при достаточном освещении. В затемненных помещениях уборку производить запрещается.

3.5. Ежедневная уборка производится только влажным способом 2 раза в сутки с добавлением мыльно-содового раствора в 12.35 час и в 18.25 час.

3.6. Полы мыть из ведра, специально отведенного для этого. Горячую воду (свыше 60°) требуется переносить в ведре с крышкой.

3.7. Ручки дверей нужно протирать не реже 1 раза в неделю мыльно-содовым раствором или 0,5 %-ным раствором хлорной извести. Двери моются с мылом 1 раз в неделю.

3.8. При ежедневной уборке туалетов, стены, полы обрабатываются 0,5 %-ным раствором хлорной извести, затем через 30–40 минут моются с мыльно-содовым раствором.

3.9. Окна моют по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в четверть.

3.10. Генеральная уборка производится один раз в месяц. Панели с масляной краской, окна моются с мылом.

3.11. При выполнении работ на высоте (протирка стен, потолков, окон и др.) необходимо пользоваться только исправными инвентарными лестницами и стремянками. Запрещается пользоваться случайными подставками.

3.12. Не разрешается поднимать тяжести массой более 10 кг для женщин.

3.13. Мусор выносится в контейнер.

3.14. Запрещается при уборке прикасаться к открытым рубильникам, к штепсельным розеткам, а также к оголенным или плохо изолированным проводами.

3.15. Производить обтирку осветительной аппаратуры (светильники, лампочки, плафоны) запрещается. Данная работа выполняется электриком.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При замеченных неисправностях освещения, водоснабжения, отопительной системы немедленно предупреждать администрацию об этом.

4.2. При возникновении пожара:

– немедленно позвонить 01;

– поставить в известность администрацию образовательного учреждения;

– приступить к ликвидации очага пожара.

4.3. В случае поражения электрическим током:

– обесточить оборудование;

– пострадавшего освободить от действия тока любым из безопасных способов. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему оголенными руками;

– о случившемся немедленно доложить администрации образовательного учреждения;

– позвонить 03.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Инвентарь и приспособления, которые использовались при уборке помещений, требуется сложить в установленном месте.

5.2. Привести в порядок служебное помещение.

5.3. Снять рабочую одежду и убирать ее в шкаф.

5.4. Вымыть лицо и руки чистой водой с мылом.

Инструкцию составил: заместителем директора по АХЧ

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КУХОННОГО РАБОЧЕГО

1. Общие требования безопасности

1.1. На основании настоящей типовой инструкции разрабатывается инструкция по охране труда для кухонного рабочего с учетом условий его работы в конкретной организации.

1.2. На кухонного рабочего могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (подвижные части механического оборудования, перемещаемые сырье, полуфабрикаты, тара; повышенная температура поверхностей оборудования, котлов с пищей; повышенная температура воздуха рабочей зоны; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, тары; вредные вещества в воздухе рабочей зоны; физические перегрузки).

1.3. Кухонный рабочий извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.4. Кухонному рабочему следует:

оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;

перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для волос;

работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;

после посещения туалета мыть руки с мылом;

не принимать пищу в производственных и подсобных помещениях.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Проверить наличие и исправность необходимых для работы инвентаря, приспособлений и инструмента; обеспечить наличие свободных проходов.

2.3. Для обеспечения безопасной работы проверить устойчивость стеллажей, прочность крепления оборудования к фундаментам и подставкам и проверить внешним осмотром:

достаточность освещения рабочей зоны;

отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;

состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов, открытых неогражденных люков, колодцев);

наличие предохранительных скоб у тележек для перемещения бочек, бидонов, тележек-медведок и др.;

наличие и исправность применяемых погрузочно-разгрузочных механизмов;

надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств, отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг включаемого электрооборудования;

отсутствие трещин, выпучин, значительных утолщений стенок сосудов, пропусков в сварочных швах, течи в заклепочных и болтовых соединениях, разрывов прокладки и т.п. в котлах;

наличие и целостность ограждающих поручней, отсутствие трещин на поверхности секций плит.

2.4. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры включаемого оборудования (пускателей, пакетных переключателей, рубильников, штепсельных разъемов, концевых выключателей и т.п.).

2.5. Проверить работу подъемно-транспортного оборудования, пускорегулирующей аппаратуры на холостом ходу.

2.6. Проверить наличие воды в водопроводной сети.

2.7. Проветрить газовые горелки, камеры сгорания и помещение цеха для безопасного включения газоиспользующих установок. Произвести безопасный розжиг горелок.

2.8. Надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование на производственном столе, подставке, передвижной тележке на рабочих местах поваров, кондитеров и других работников; удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов.

2.9. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

2.10. При эксплуатации конвейера и при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, при розжиге газовых горелок, при выполнении работ на высоте соблюдать требования безопасности, изложенные в соответствующих типовых инструкциях по охране труда.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное подъемно-транспортное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации; пользоваться только установленными проходами.

3.5. Содержать рабочее помещение в чистоте; своевременно убирать с пола рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др.

3.6. Не загромождать проходы и проезды между оборудованием, столами, стеллажами, штабелями, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья, полуфабрикатов, кулинарной продукцией.

3.7. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, противни и др.).

3.8. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.

3.9. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент (гвоздодеры, клещи, сбойники, консервные ножи и т.п.). Не производить эти работы случайными предметами или инструментом с заусенцами.

3.10. Деревянные бочки вскрывать путем снятия упорного (верхнего) обруча и последующего освобождения остова от шейного (второго) обруча с одной стороны бочки. При снятии обруча использовать специальную набойку и молоток. Слегка ударяя молотком по клепкам (вверх), освободить дно и вынуть его с помощью стального клепа. Не допускается извлекать дно бочки ударами молотка или топора.

При вскрытии металлических бочек, имеющих пробки, применять специальный гаечный ключ. Не допускается отвинчивать пробку ударами молотка.

3.11. Переносить продукты в жесткой таре и лед в рукавицах.

3.12. Не производить работы по перемещению продуктов, наплитных котлов и тары с ножом, режущим или колющим инструментом в руках.

3.13. Переносить наплитный котел с горячей пищей, наполненный не более чем на три четверти его емкости, вдвоем, используя сухие полотенца. Крышка котла при этом должна быть снята.

3.14. При перевозке и установке котлов с пищей пользоваться тележкой с подъемной платформой; передвигать тележки, передвижные стеллажи, подкатные дежи в направлении «от себя».

3.15. Пользоваться специальными прочными инвентарными подставками при установке противней, котлов и других емкостей. Не использовать для этой цели неисправные (неустойчивые) подставки и случайные предметы.

3.16. Не допускается опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других работников.

3.17. Переносить продукты, сырье только в исправной таре. Не загружать тару более номинальной массы брутто.

3.18. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.

3.19. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;

не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50°С);

не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки.

3.20. Во время работы с использованием подъемно-транспортного оборудования следует:

соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации заводов-изготовителей оборудования;

использовать оборудование только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по его эксплуатации;

предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, находящихся рядом;

включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок «пуск» и «стоп»;

соблюдать нормы загрузки оборудования;

осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность конвейера, извлекать застрявший предмет, очищать ленту конвейера только после того, как он остановлен с помощью кнопки «стоп», отключен пусковым устройством, на котором вывешен плакат «Не включать! Работают люди!», и после полной остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих опасный инерционный ход.

3.21. При использовании подъемно-транспортного оборудования не допускается:

поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время работы оборудования;

превышать допустимые скорости работы оборудования;

оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации необученных и посторонних лиц.

3.22. При наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, кожухе пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции, самопроизвольной остановки или неправильном действии механизмов и элементов оборудования, его следует остановить (выключить) кнопкой «стоп» (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.

4. Требования безопасности в аварийной ситуации

4.1. При возникновении поломок оборудования: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих работников, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3. При обнаружении запаха газа в помещении, в котором установлено газовое оборудование:

закрыть нос и рот мокрой салфеткой;

открыть окна и двери, проветрить помещение;

перекрыть вентили на подводящих газопроводах к жарочным шкафам, пищеварочным котлам, плитам и т.п.;

не включать и не выключать электроприборы, освещение, вентиляцию;

исключить пользование открытым огнем.

Если после проветривания и проверки всех газовых кранов запах газа не исчезнет, перекрыть газ на вводе в здание, сообщить об этом администрации организации, а при необходимости — вызвать работников аварийной газовой службы.

4.4. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и т.п.), работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.

4.5. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо.

4.6. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или пылесосом.

4.7. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована доставка его в учреждение здравоохранения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить и надежно обесточить оборудование при помощи рубильника или устройства, его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. На пусковое устройство вывесить плакат «Не включать! Работают люди!».

5.2. Не охлаждать нагретую поверхность плиты и другого теплового оборудования водой.

5.3. Произвести разборку, очистку и мытье оборудования: механического — после остановки движущихся частей с инерционным ходом, теплового — после полного остывания нагретых поверхностей.

Закрыть вентили (краны) на трубопроводах газа, пара, холодной и горячей воды.

5.4. Закрыть загрузочные люки, проемы и запереть их на замок изнутри помещения.

5.5. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками; использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления.

5.6. Для транспортирования отходов использовать специально предназначенный для этой цели транспорт.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОВАРА

1. Общие требования безопасности

1.1. На основании настоящей типовой инструкции разрабатывается инструкция по охране труда для повара с учетом условий его работы в конкретной организации.

1.2. На повара могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (подвижные части электромеханического оборудования; повышенная температура поверхностей оборудования, котлов с пищей, кулинарной продукции; пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, полуфабрикатов; повышенная температура воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенная влажность воздуха; повышенная или пониженная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенный уровень инфракрасной радиации; острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, тары; вредные вещества в воздухе рабочей зоны; физические перегрузки; нервно-психические перегрузки).

1.3. Повар извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.4. Повару следует:

оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;

перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для волос;

работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;

после посещения туалета мыть руки с мылом;

при изготовлении кулинарных изделий снимать ювелирные украшения, часы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком;

не принимать пищу на рабочем месте.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного душирования и оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом.

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

обеспечить наличие свободных проходов; проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления оборудования к фундаментам и подставкам;

надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование, и инвентарь на рабочем столе, подставке, передвижной тележке;

удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов, инструмент, приспособления в соответствии с частотой использования и расходования;

проверить наличие и исправность деревянной решетки под ногами;

проверить внешним осмотром:

достаточность освещения рабочей поверхности;

отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;

исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки, используемых электробытовых приборов;

наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями машины и заземляющим проводом). Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления;

наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения движущихся частей (зубчатых, цепных, клиноременных и других передач, соединительных муфт и т.п.), нагревательных поверхностей оборудования;

отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования;

наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, а также приборов безопасности, регулирования и автоматики (наличие клейма или пломбы; сроки клеймения приборов; даты освидетельствования сосудов, работающих под давлением; нахождение стрелки манометра на нулевой отметке; целостность стекла; отсутствие повреждений, влияющих на показания контрольно-измерительных приборов);

отсутствие трещин, выпучин, значительных утолщений стенок сосудов, пропусков в сварочных швах, течи в заклепочных и болтовых соединениях, разрывов прокладки и т.п. в варочном оборудовании;

состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов);

отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях производственных столов;

исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента (поверхности спецтары, разделочных досок, ручки совков, лопаток и т.п. должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц; рукоятки ножей должны быть плотно насаженными, нескользкими и удобными для захвата, имеющими необходимый упор для пальцев руки, не деформирующимися от воздействия горячей воды; полотна ножей должны быть гладкими, отполированными, без вмятин и трещин).

2.4. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры оборудования (пускателей, пакетных переключателей и т.п.).

2.5. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и надежно закрепить съемные детали и механизмы.

2.6. Перед включением электроплиты проверить наличие поддона под блоком конфорок и подового листа в камере жарочного шкафа, закрывающего тэны, состояние жарочной поверхности. Убедиться, что переключатели конфорок и жарочного шкафа находятся в нулевом положении.

2.7. Перед включением пищеварочного электрического котла:

открыть крышку котла и проверить чистоту варочного сосуда, наличие фильтра в сливном отверстии и отражателя на клапане крышки, а также уровень воды в пароводяной рубашке по контрольному кранику;

нажатием на рукоятку рычага произвести «подрыв» предохранительного клапана (смещение его относительно седла),

правильно установить пределы регулирования давления в пароводяной рубашке котла электроконтактным манометром;

варочный сосуд неопрокидывающегося котла заполнить так, чтобы уровень жидкости был на 10—15 см ниже верхней кромки;

после загрузки продуктов и заливки воды в варочный сосуд проверить работу клапана на крышке, провернув его ручку 2—3 раза вокруг оси;

открыть воздушный кран предохранительного клапана, а при его отсутствии — кран наполнительной воронки и держать открытым до появления пара. После разогрева рубашки котла воздушный клапан (кран воронки) закрыть;

закрыть крышку котла, затянуть в два приема накидные рычаги герметизированной крышки сначала до соприкосновения с крышкой, затем до отказа в последовательности: передние, средние, задние.

2.8. Перед началом эксплуатации электросковороды, электрофритюрницы и др.:

проверить удобство и легкость открывания откидной крышки сковороды, а также ее фиксацию в любом положении, у опрокидывающейся сковороды — механизм опрокидывания;

убедиться в том, что теплоноситель масляной рубашки аппарата с косвенным обогревом (сковороды, фритюрницы и др.) соответствует типу, указанному в паспорте;

при заполнении масляной рубашки аппарата теплоносителем следить, чтобы в нее не попала влага. Перед заполнением рубашки теплоноситель должен быть прогрет в течение 5 минут при температуре 250°С для удаления влаги.

2.9. Проверить работу реле давления мармита для вторых блюд путем предварительного закрывания вентиля для воды и включения в сеть. Через некоторое время должна загореться сигнальная лампа «нет воды». Наполнить парогенератор водой и проверить работу поплавкового клапана. Затем включить тэны парогенератора, теплового шкафа и через 40 минут (когда мармит будет доведен до рабочего состояния) заполнить мармитницы.

2.10. Проверить исправность другого применяемого оборудования.

2.11. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после устранения неисправностей.

2.12. При эксплуатации газоиспользующего оборудования, электрических жарочных и пекарных шкафов, весов и электрогриля, мясорубки соблюдать требования безопасности, изложенные в соответствующих типовых инструкциях по охране труда.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

3.5. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др.

3.6. Не загромождать рабочее место, проходы к нему, между оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья, кулинарной продукцией.

3.7. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, противни и др.).

3.8. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.

3.9. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент (гвоздодеры, клещи, сбойники, консервные ножи и т.п.). Не производить эти работы случайными предметами или инструментом с заусенцами.

3.10. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов.

При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не наклоняться с ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр (пенал).

Во время работы с ножом не допускается:

использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями;

производить резкие движения;

нарезать сырье и продукты на весу;

проверять остроту лезвия рукой;

оставлять нож во время перерыва в работе в обрабатываемом сырье или на столе без футляра;

опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других работников.

3.11. При нарезке монолита масла с помощью струны пользоваться ручками, не тянуть за струну руками.

3.12. Переносить продукты, сырье, полуфабрикаты только в исправной таре. Не загружать тару более номинальной массы брутто.

3.13. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.

3.14. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;

не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50°С);

не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки.

3.15. Во время работы с использованием различного вида оборудования соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя оборудования.

3.16. Во время эксплуатации электрического пищеварочного котла:

следить за показаниями манометра включенного пищеварочного котла, не допускать превышения давления в пароводяной рубашке выше 0,5 кгс/см2;

не открывать кран уровня воды и не заливать воду в пароводяную рубашку нагретого котла;

не допускать работу котла без загрузки;

после каждого удаления с поверхности бульона жира и пены закрывать крышку всеми накидными рычагами;

по окончании варки нажать кнопку «Стоп» и отключить котел от сети. Затем повернуть ручку клапана на крышке котла, поднять деревянным стержнем за кольцо клапан-турбинку и выпустить избыточный пар из варочного сосуда. В два приема ослабить болты (в обратном порядке) и, соблюдая осторожность, открыть крышку. Котел разгрузить, промыть водой варочный сосуд и трубки выхода пара. Для этого открыть вентиль с надписью «промывка». Промывку производить при закрытой крышке, воду слить через смывной кран. Клапан-турбинку вынуть из гнезда, потянув стопор на себя, тщательно очистить, промыть, просушить и установить на место.

3.17. При эксплуатации электрофритюрницы, электросковороды, электрожаровни:

заливать жир в жарочную ванну жаровни, фритюрницы, сковороды до включения нагрева. Не допускать попадания влаги в горячий жир. Добавлять жир в жарочную ванну следует тонкой струей. Предварительно жир должен быть прогрет при 170-180°С до прекращения выделения из него пузырьков пара;

загружать (выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в металлической сетке (корзине), соблюдая осторожность во избежание разбрызгивания жира, имеющего температуру 150—180°С; после выемки готового продукта из ванны сетку (корзину) подвесить над ней за скобу и дать стечь жиру;

при работе сковороды следить за тем, чтобы тэны были полностью закрыты теплоносителем во избежание нагрева его поверхностного слоя до температуры воспламенения;

во время работы жаровни следить за чистотой скребкового и отрезного ножей;

своевременно выключать сковороды, фритюрницы или переводить их на меньшую мощность. Немедленно отключать жарочные аппараты при чадении жира;

не допускается:

включать нагрев при отсутствии жира в жарочной ванне фритюрницы (чаше сковороды), при неисправном датчике реле температуры и др.;

опрокидывать сковороду до отключения ее от электрической сети;

оставлять включенными сковороды, фритюрницы и т.д. после окончания процесса жарения;

сливать из жарочных ванн жир в горячем состоянии; охлаждать водой жарочную поверхность используемого аппарата.

3.18. При эксплуатации холодильного оборудования:

загрузку охлаждаемого объема холодильного оборудования осуществлять после пуска холодильной машины и достижения температуры, необходимой для хранения продуктов;

количество загружаемых продуктов не должно превышать норму, на которую рассчитана холодильная камера;

двери холодильного оборудования открывать на короткое время и как можно реже;

при образовании на охлаждаемых приборах (испарителях) инея (снеговой шубы) толщиной более 5 мм остановить компрессор, освободить камеру от продуктов и произвести оттаивание инея;

при обнаружении утечки хладона холодильное оборудование немедленно отключить, помещение — проветрить;

не допускается:

включать агрегат при отсутствии защитного заземления или зануления электродвигателей;

работать без ограждения машинного отделения, с неисправными приборами автоматики;

загромождать пространство возле холодильного агрегата, складировать продукты, тару и другие посторонние предметы;

прикасаться к подвижным частям включенного в сеть агрегата, независимо от того находится он в работе или в режиме автоматической остановки;

хранить продукты на испарителях;

удалять иней с испарителей механическим способом с помощью скребков, ножей;

размещать посторонние предметы на ограждениях агрегата;

загружать холодильную камеру при снятом ограждении воздухоохладителя, без поддона испарителя, а также без поддона для стока конденсата;

самовольно передвигать холодильный агрегат.

Исключить пользование холодильным оборудованием, если:

токоведущие части магнитных пускателей, рубильников, электродвигателей, приборов автоматики не закрыты кожухами;

холодильные машины не имеют защитного заземления или зануления металлических частей, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции;

истек срок очередного испытания и проверки изоляции электропроводов и защитного заземления или зануления оборудования;

сняты крышки магнитных пускателей, клеммных коробок электродвигателей, реле давления и других приборов;

обнаружено нарушение температурного режима, искрение контактов, частое включение и выключение компрессора и т.п.

3.19. Для предотвращения попадания в воздух производственных помещений вредных веществ соблюдать технологические процессы приготовления кулинарной продукции; операции по просеиванию муки, крахмала и др. производить на специально оборудованных рабочих местах.

3.20. Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения на организм повар обязан:

максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит, своевременно выключать секции электроплит или переключать их на меньшую мощность;

не допускать включения электроконфорок на максимальную и среднюю мощность без загрузки.

3.21. Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки электроплит, наплитную посуду заполнять не более чем на 80% объема.

3.22. Следить, чтобы дверца рабочей камеры жарочного шкафа плиты в закрытом положении плотно прилегала к краям дверного проема.

3.23. Не превышать давление и температуру в тепловых аппаратах выше пределов, указанных в инструкциях по эксплуатации.

3.24. Следить за наличием тяги в камере сгорания газоиспользующей установки и показаниями манометров при эксплуатации оборудования, работающего под давлением.

3.25. Располагаться на безопасном расстоянии при открытии дверцы камеры пароварочного аппарата в целях предохранения от ожога.

3.26. Включать конвейерную печь для жарки полуфабрикатов из мяса только при включенной и исправно работающей вентиляции.

3.27. Устанавливать и снимать противни с полуфабрикатами, открывать боковые дверцы печи только после полной остановки конвейера.

3.28. Ставить котлы и другую кухонную посуду на плиту, имеющую ровную поверхность, бортики и ограждающие поручни.

3.29. Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды и противни движением «от себя», передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, без рывков и больших усилий, открывать крышки наплитной посуды с горячей пищей осторожно, движением «на себя».

3.30. Не пользоваться наплитными котлами, кастрюлями и другой кухонной посудой, имеющей деформированные дно или края, непрочно закрепленные ручки или без ручек, столовой посудой, имеющей трещины, сколы, щербины.

3.31. Перед переноской наплитного котла с горячей пищей предварительно убедиться в отсутствии посторонних предметов и скользкости пола на всем пути его транспортирования. При необходимости потребовать уборки пола.

3.32. Предупредить о предстоящем перемещении котла стоящих рядом работников.

3.33. Снимать с плиты котел с горячей пищей без рывков, соблюдая осторожность, вдвоем, используя сухие полотенца или рукавицы. Крышка котла должна быть снята.

3.34. При перемещении котла с горячей пищей не допускается:

заполнять его более чем на три четверти емкости;

прижимать котел к себе;

держать в руках нож или другой травмоопасный инструмент.

3.35. При перевозке, установке (снятии) котлов с пищей на плиту пользоваться исправными тележками с подъемной платформой, передвигать тележки, передвижные стеллажи в направлении «от себя».

3.36. Пользоваться специальными устойчивыми и прочными инвентарными подставками при установке противней, котлов и других емкостей для хранения пищи.

3.37. Производить нарезку репчатого лука в вытяжном шкафу.

3.38. В зависимости от вида и консистенции нарезаемого продукта пользоваться разными ножами поварской тройки, а при фигурной нарезке овощей применять специальные карбовочные ножи.

3.39. При работе на раздаче необходимо:

производить комплектацию обедов на подносах при минимальной скорости перемещения ленты конвейера;

следить за наличием и уровнем воды в ванне электромармита для вторых блюд, не допускать ее сильного кипения;

производить выемку рабочих емкостей (мармитниц) из гнезд осторожно, без рывков и больших усилий;

включать термостат в электрическую сеть только при наличии жидкости в загрузочной ванне;

сливать воду из кипятильника только в посуду, установленную на подставке у крана.

3.40. При эксплуатации электромеханического оборудования:

использовать оборудование только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по его эксплуатации;

перед загрузкой оборудования продуктом убедиться, что приводной вал вращается в направлении, указанном стрелкой на корпусе оборудования;

предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, находящихся рядом;

включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок «пуск» и «стоп»;

не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без больших усилий и рывков;

надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие органы, инструмент;

загрузку оборудования продуктом производить через загрузочное устройство (бункер, загрузочную чашу и т.п.) равномерно, при включенном электродвигателе, если иное не предусмотрено руководством по эксплуатации завода-изготовителя; соблюдать нормы загрузки оборудования; проталкивать продукты в загрузочное устройство специальным приспособлением (толкателем, пестиком и т.п.);

удалять остатки продукта, очищать рабочие органы оборудования при помощи деревянных лопаток, скребков и т.п.;

осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность оборудования, устанавливать (снимать) рабочие органы, извлекать застрявший продукт, очищать используемое оборудование можно только после того, как оно остановлено с помощью кнопки «стоп», отключено пусковым устройством, на котором вывешен плакат «Не включать! Работают люди!», и после полной остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих опасный инерционный ход;

не допускается:

работать со снятыми с оборудования заградительными и предохранительными устройствами, с открытыми дверками, крышками, кожухами;

поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время работы оборудования;

превышать допустимые скорости работы оборудования;

извлекать руками застрявший продукт;

эксплуатировать оборудование без загрузочных устройств;

проталкивать (удерживать) продукт руками или посторонними предметами;

переносить (передвигать) включенное в электрическую сеть нестационарное оборудование;

оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации необученных и посторонних лиц;

складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару;

при наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, кожухе пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования, его следует остановить (выключить) кнопкой «стоп» (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; отключить оборудование, работающее под давлением, при срабатывании предохранительного клапана, парении и подтекании воды; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.2. В аварийной обстановке, оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3. При обнаружении запаха газа в помещении, в котором установлено газовое оборудование:

закрыть нос и рот мокрой салфеткой;

открыть окна и двери, проветрить помещение;

перекрыть вентили на подводящих газопроводах к жарочным шкафам, пищеварочным котлам, плитам и т.п.;

не включать и не выключать электроприборы, освещение, вентиляцию;

исключить пользование открытым огнем.

Если после проветривания и проверки всех газовых кранов запах газа не исчезнет, перекрыть газ на входе в здание, сообщить об этом администрации организации, а при необходимости — вызвать работников аварийной газовой службы.

4.4. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и т.п.), работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.

4.5. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место следует промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо.

4.6. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или пылесосом.

4.7. В случае возгорания жира не заливать его водой. Необходимо прекратить его нагрев и накрыть крышкой или другим предметом (плотной тканью), препятствующим доступу воздуха в зону горения.

4.8. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована доставка его в учреждение здравоохранения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить и надежно обесточить электронагревательное и электромеханическое оборудование при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. На пусковое устройство вывесить плакат «Не включать! Работают люди!».

5.2. Перед отключением от электрической сети предварительно выключить все конфорки и шкаф электроплиты.

5.3. Не охлаждать нагретую поверхность плиты, сковороды и другого теплового оборудования водой.

5.4. Произвести разборку, очистку и мойку оборудования, механического — после остановки движущихся частей с инерционным ходом, а теплового — после полного остывания нагретых поверхностей.

5.5. По окончании работы электросковороды:

выключить нагрев и отключить используемый аппарат от электрической сети;

после остывания сковороды слить жир;

пригоревшие к поду частички продуктов соскоблить деревянным скребком;

вымыть чашу горячей (не выше 50°С) водой, оставить открытой для просушки, а затем смазать тампоном, смоченным в жире, и закрыть крышкой;

стол и эмалированные облицовки промыть горячей водой и насухо протереть ветошью.

5.6. Мармиты для вторых блюд выключить из сети и, при вынутом поплавковом устройстве, тщательно промыть поддон, парогенератор и мармитницы. Установить поплавковое устройство на место, парогенератор заполнить водой.

5.7. Закрыть вентили (краны) на трубопроводах газа, пара, холодной и горячей воды.

После отключения газоиспользующих установок снять накидные ключи с пробковых кранов.

5.8. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РАБОТУ

ПО СБОРУ ПОСУДЫ СО СТОЛОВ

1. Общие требования безопасности

1.1. На основании настоящей типовой инструкции разрабатывается инструкция по охране труда работника, выполняющего работу по сбору посуды со столов, с учетом условий его работы в конкретной организации.

1.2. На работника, выполняющего работу по сбору посуды со столов, могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (подвижные части конвейера; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; острые кромки битой посуды, приборов; заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря; физические перегрузки).

1.3. Работник, выполняющего работу по сбору посуды со столов, извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.4. Работнику, выполняющему работы по сбору посуды со столов, следует:

оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;

работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;

после посещения туалета мыть руки с мылом;

не принимать пищу на рабочем месте.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды,

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями.

2.3. Обеспечить наличие свободных проходов в залах и местах транспортирования посуды.

2.4. Проверить внешним осмотром:

достаточность освещения залов и проходов;

наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждений движущихся частей ленточного конвейера для транспортирования посуды, подающего и приемного столиков;

отсутствие посторонних предметов на ленте конвейера для транспортирования посуды и вокруг него;

состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов, открытых неогражденных люков, колодцев и посторонних предметов на пути транспортирования посуды);

исправность применяемого инвентаря, приспособлений (подносов, тележек для сбора посуды).

2.5. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры ленточного конвейера для транспортирования посуды (пускателей, аварийных кнопок) и работу конвейера на холостом ходу.

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инвентарь, приспособления и средства индивидуальной защиты, предусмотренные соответствующими типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

3.5. Содержать полы на путях следования в чистоте, требовать своевременной уборки с пола рассыпанных (разлитых) отходов, жиров, жидкостей и др.

3.6. Не загромождать проходы и проезды между оборудованием, столами, стеллажами, штабелями, к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы тележками для сбора посуды.

3.7. Передвигать тележки с посудой в направлении «от себя».

3.8. Переносить (перевозить) посуду только на исправных подносах (тележках).

3.9. Тарелки в тележку для сбора посуды или на приемный столик ленточного конвейера для транспортирования посуды ставить небольшими устойчивыми стопами, не ставить стаканы один в другой.

3.10. Не перегружать тележки и подносы использованной посудой.

3.11. Немедленно изымать из употребления чайную и столовую посуду, имеющую сколы и трещины.

3.12. Бой посуды с пола убирать с помощью щетки и совка, не убирать его непосредственно руками.

3.13. Уборку обеденных столов производить после каждого приема пищи. Столы с гигиеническим покрытием протирать ветошью с применением растворов моющих средств; подносы после каждого использования протирать чистыми салфетками.

3.14. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.

3.15. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;

не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50°С);

не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки; хранить моющие и дезинфицирующие средства в промаркированной посуде в специально выделенных местах.

3.16. Во время работы с использованием ленточного конвейера для транспортирования посуды:

соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя;

использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по эксплуатации;

предупреждать о предстоящем пуске конвейера работников, находящихся рядом;

включать и выключать конвейер сухими руками и только при помощи кнопок «пуск» и «стоп»;

не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям конвейера, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

соблюдать нормы загрузки конвейера;

осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность конвейера, извлекать застрявший предмет, очищать конвейер только после того, как он остановлен с помощью кнопки «стоп», отключен пусковым устройством, на котором вывешен плакат «Не включать! Работают люди!», и после полной остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих опасный инерционный ход.

3.17. При использовании ленточного конвейера для транспортирования посуды не допускается:

работать со снятыми с него заградительными и предохранительными устройствами, кожухами;

поправлять ремни, снимать и устанавливать ограждения во время его работы;

превышать допустимые скорости работы;

извлекать руками застрявшие предметы;

оставлять без надзора включенный конвейер, допускать к его эксплуатации необученных и посторонних лиц;

складывать на ленту посторонние предметы, инструмент;

при наличии напряжения (бьет током) на раме конвейера, кожухе пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции, самопроизвольной остановке или пробуксовке ленты конвейера, его следует остановить (выключить) кнопкой «стоп» (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.

4. Требования безопасности в аварийной ситуации

4.1. При возникновении поломки ленточного конвейера для транспортирования посуды, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, посуды; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей; доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3. При обнаружении запаха газа в помещении:

закрыть нос и рот мокрой салфеткой;

открыть окна и двери, проветрить помещение;

перекрыть запорное устройство на подводящем газопроводе к кипятильнику;

не включать и не выключать электроприборы, освещение, вентиляцию;

исключить пользование открытым огнем.

Если после проветривания и проверки всех газовых кранов запах газа не исчезнет, перекрыть газ на вводе в здание, сообщить об этом администрации организации, а, при необходимости, вызвать работников аварийной газовой службы.

4.4. Если в процессе работы произошло загрязнение пола на пути транспортирования посуды жирами или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и т.п.), работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.

4.5. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место следует промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо.

4.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована доставка его в учреждение здравоохранения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить кнопкой «стоп» и надежно обесточить ленточный конвейер для транспортирования посуды при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. На пусковое устройство вывесить плакат «Не включать! Работают люди!».

5.2. Произвести очистку ленточного конвейера для транспортирования посуды после остановки движущейся ленты.

5.3. Использованный инвентарь (подносы и тележки) промыть горячей водой с добавлением моющих средств, ополоснуть, высушить и убрать в отведенные места хранения.

5.4. Тряпки и ветошь для уборки обеденных столов промыть в горячей воде с добавлением моющих средств, просушить и убрать в специально отведенное место хранения.

5.5. Бачки и ведра после удаления отходов промыть 2-процентным раствором кальцинированной соды, ополоснуть горячей водой и просушить. В организации должно быть выделено место для мытья тары для пищевых отходов. Не превышать установленную температуру и концентрацию моющих растворов.

5.6. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления.

5.7. Вынести бой посуды в установленное место.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

1. Общие требования безопасности

1.1. На основании настоящей типовой инструкции разрабатывается инструкция по охране труда для подсобного рабочего с учетом условий его работы в конкретной организации.

1.2. На подсобного рабочего могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся машины и механизмы, перемещаемые грузы, продукты, тара, обрушивающиеся штабели складируемых продуктов; пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, сырья; пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; острые кромки, заусенцы неровности поверхностей инструмента, инвентаря, продуктов и тары; физические перегрузки).

1.3. Подсобный рабочий извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.4. Подсобному рабочему следует:

оставлять личные вещи, верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной;

перед началом работы надевать чистую санитарную одежду, менять ее по мере загрязнения;

снимать санитарную одежду при выходе из организации на территорию;

мыть руки с мылом перед началом работы с пищевыми продуктами, после посещения туалета, а также после соприкосновения с загрязненными предметами;

не принимать пищу в кладовых и подсобных помещениях.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Проверить наличие необходимого для работы оборудования, инвентаря, приспособлений и инструмента.

2.3. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:

освободить проходы, проезды и места складирования грузов от посторонних предметов;

проверить достаточность освещения проходов и мест складирования продуктов, сырья;

удобно и устойчиво разместить запасы сырья, продуктов, инвентарь, приспособления на рабочих местах поваров, кондитеров и других работников;

проверить внешним осмотром:

отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;

надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств используемого оборудования;

наличие и надежность заземления конвейера и другого оборудования. Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления (зануления);

наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждений движущихся частей (соединительных муфт, цепных, клиноременных и других передач) и нагревательных поверхностей оборудования;

отсутствие посторонних предметов на ленте конвейера и вокруг оборудования;

состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов, открытых неогражденных люков, колодцев на пути перемещения грузов);

наличие предохранительных скоб у тележек для перемещения бочек, бидонов, тележек-медведок и др.;

исправность инвентаря, приспособлений и инструмента.

2.4. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры (пускателей, концевых выключателей и т.п.) и работу конвейера на холостом ходу.

2.5. Обо всех обнаруженных неисправностях конвейера и другого используемого оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления, а также специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные соответствующими типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

3.5. Содержать рабочую зону в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др.

3.6. Не загромождать проходы между оборудованием, производственными столами, стеллажами, штабелями товаров, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья, готовой кулинарной продукцией.

3.7. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, противни и др.), при переноске пищевого льда, замороженных продуктов, грузов в жесткой таре.

3.8. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.

3.9. При перемещении катно-бочковых грузов по горизонтальной поверхности соблюдать следующие требования:

при перекатывании бочек находиться за перемещаемым грузом;

не перекатывать бочки, толкая их за края, во избежание ушиба рук о другие предметы, находящиеся на пути перекатывания груза;

не переносить катно-бочковые грузы на спине независимо от их массы.

3.10. Дештабелирование грузов производить только сверху вниз.

3.11. При взятии сыпучих грузов из штабеля не допускать образования подкопа.

3.12. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент (гвоздодеры, клещи, сбойники, ножи для вспарывания мягкой тары и т.п.). Не производить эти работы случайными предметами или инструментом с заусенцами.

3.13. Вскрытие верха ящиков производить от торцевой стороны соответствующим инструментом (гвоздодером, клещами). Торчащие гвозди удалять, металлическую обивку загибать внутрь ящика.

3.14. Деревянные бочки вскрывать путем снятия упорного (верхнего) обруча и последующего освобождения остова от шейного (второго) обруча с одной стороны бочки. При снятии обруча использовать специальную набойку и молоток. Слегка ударяя молотком по клепкам (вверх), освободить дно и вынуть его с помощью стального клепа. Не допускается извлекать дно бочки ударами молотка или топора.

При вскрытии металлических бочек, имеющих пробки, применять специальный гаечный ключ. Не допускается отвинчивать пробку ударами молотка.

3.15. Для вскрытия консервных банок, бутылок использовать специально предназначенный для этого инструмент (консервный нож).

3.16. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов.

При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не наклоняться с ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр (пенал).

Во время работы с ножом не допускается:

использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями;

производить резкие движения;

направлять специальный нож для вспарывания мягкой тары в направлении «на себя»;

проверять остроту лезвия рукой;

опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других работников.

3.17. Передвигать тележки, передвижные стеллажи, подкатные дежи в направлении «от себя».

3.18. Переносить продукты, сырье только в исправной таре. Не загружать тару более номинальной массы брутто.

3.19. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.

3.20. Работы на высоте производить с исправных стационарных лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц или раздвижных лестниц-стремянок, испытанных в установленном порядке.

3.21. При перемещении лестницы вдвоем нести ее наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности. При переноске лестницы одним подсобным рабочим она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над полом (землей) не менее чем на 2 м.

3.22. Перед началом работы на приставной лестнице (стремянке) проверить:

наличие на нижних концах оковок с острыми наконечниками для установки лестниц на грунте или башмаков из нескользящего материала при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне);

наличие и исправность у стремянок противораздвижных приспособлений (крюков, цепей), а также верхних площадок, огражденных перилами;

устойчивость лестницы. Путем осмотра и опробования следует убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

3.23. Для предотвращения смещения верхнего конца приставной лестницы его следует надежно закрепить за устойчивую конструкцию.

При невозможности закрепления лестницы при установке ее на гладком полу у ее основания должен стоять подсобный рабочий в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

3.24. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей (для предупреждения ее падения от случайных толчков) место ее установки следует ограждать или охранять.

3.25. При работе с приставных и раздвижных лестниц на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения или за лестницу, при условии надежного крепления ее к конструкции.

3.26. Во время работы на приставной лестнице или стремянке не допускается:

работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца;

находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному подсобному рабочему;

работать около или над вращающимися механизмами, конвейерами, машинами и т.д.;

поднимать и опускать груз по приставной лестнице, оставлять на ней инструмент;

устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки (при необходимости там должны быть сооружены подмости);

работать на неисправных или не испытанных в установленном порядке приставных лестницах и стремянках.

3.27. Во время работы конвейера:

соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя оборудования;

предупреждать о предстоящем пуске конвейера работников, находящихся рядом;

включать и выключать конвейер сухими руками и только при помощи кнопок «пуск» и «стоп»;

не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

соблюдать нормы загрузки конвейера;

осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность, пробуксовку ленты конвейера, извлекать застрявший предмет, продукт, убирать просыпь под лентой конвейера можно только после того, как он остановлен с помощью кнопки «стоп», отключен пусковым устройством, на котором вывешен плакат «Не включать! Работают люди!», и после полной остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих опасный инерционный ход.

3.28. При использовании конвейера не допускается:

работать со снятыми заградительными и предохранительными устройствами;

поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время работы конвейера;

превышать допустимые скорости работы конвейера;

оставлять без надзора включенный конвейер, допускать к его эксплуатации необученных и посторонних лиц.

3.29. При наличии напряжения (бьет током) на раме конвейера, кожухе пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов, конвейер остановить кнопкой «стоп» (выключателя) и надежно обесточить с помощью рубильника или устройства его заменяющего. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.

3.30. При уборке производственных и бытовых помещений:

производить уборку мест, расположенных в непосредственной близости от электромеханического оборудования, при полной его остановке;

в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, уборку производить только после окончания погрузочно-разгрузочных работ;

отходы обтирочных материалов складировать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками;

в случае применения воды для удаления пыли со стен, окон и металлоконструкций потребовать отключения смонтированных на них электрических устройств.

3.31. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;

не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50°С);

не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки.

3.32. Не сметать мусор и отходы в люки, колодцы и т.п.

4. Требования безопасности в аварийной ситуации

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, воды, сырья, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3. Для предотвращения аварийных ситуаций:

при загрузке (выгрузке) холодильных камер соблюдать меры предосторожности, исключающие возможность случайной изоляции в них работников;

не находиться и не производить работы под поднятым грузом, на путях движения транспорта.

4.4. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и т.п.), работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.

4.5. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место следует промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо.

4.6. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или пылесосом.

4.7. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить и надежно обесточить электромеханическое оборудование при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. На пусковое устройство вывесить плакат «Не включать! Работают люди!».

5.2. Освободить конвейер от груза и очистить от загрязнений. Очистку конвейера производить щеткой, сухой ветошью и т. п. только после полной остановки движущихся частей и механизмов; закрыть запорное приспособление пускового устройства; наклонный конвейер опустить в крайнее нижнее положение.

5.3. Убрать в отведенные места хранения использованные приспособления и инструмент.

5.4. Грузовую тележку установить на ровную поверхность, рама гидравлической тележки должна быть опущена в нижнее положение.

5.5. Удалить из помещения использованный обтирочный материал в специально отведенное место.

5.6. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

Инструкция № 62

по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях для педагогического состава, обслуживающего персонала и учащихся

Часть 1. Действия сотрудников школы при возникновении угрозы  совершения террористического акта в  здании  образовательного учреждения и на его территории

1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством

1.1. В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщить о случившемся администрации школы, в правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений ФСБ и МВД России.

1.2.  Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными устройствами или подозрительными предметами — это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

1.3.  Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств часто используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

1.4.  Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку.

1.5.  Зафиксировать время обнаружения находки.

1.6.  Сделать так, чтобы люди отошли сак можно дальше от опасной находки.

1.7.  Обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы, так как вы являетесь самым важным очевидцем.

1.8. До прибытия оперативно-следственной группы находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета (см. приложение) и быть готовым дать показания, касающиеся случившегося.

Приложение

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или подозрительного

предмета, который может оказаться взрывным устройством

Граната                                               200 метров

Тротиловая шашка                            100 метров

Пивная банка (0,33г)                         100 метров

Чемодан (кейс)                                   250 метров

Дорожный чемодан                            3513 метров

Легковой автомобиль                         600 метров

Микроавтобус                                     900 метров

Грузовая автомашина (фургон)         1500 метров

1.9.  В случае необходимости, а также по указанию правоохранительных органов и спецслужб руководителю образовательного учреждения или лицу, его заменяющему, следует подать команду для осуществления эвакуации личного состава согласно плану эвакуации.

1.10.  Заместителю директора школы по АХР обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации.

2. Действия при поступлении угрозы по телефону

2.1.  При поступлении угрозы немедленно доложите об этом директору школы или лицу, его замещающему, для принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей угрозе в правоохранительные органы и в окружные управления образования.

2.2.  Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.

2.3.  Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте число людей, владеющих информацией.

2.4.  По ходу разговора отметьте пол возраст звонившего и особенности его речи:

—  голос  (громкий или тихий, низкий или высокий);

— темп речи (быстрый или медленный);

—  произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, «шепелявое», наличие акцента или диалекта);

—  манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями).

2.5.  Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звук теле- или радио- аппаратуры, голоса и др.).

2.6.  Отметьте характер звонка (городской или междугородный).

2.7.  Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.

2.8.  В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:

— куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?

—  какие конкретно требования он выдвигает?

—  выдвигает требования лично он, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу лиц?

— на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного?

— как и когда с ним (с ними) можно связаться?

—  кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

2.9.  Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами и вашим руководством решении или совершения каких-либо действий,

2.10.  Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству школы, если нет, то немедленно после его окончания.

3. Действия при поступлении угрозы в письменной форме

3.1.  После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку.

3.2.  Постарайтесь не оставлять на документе отпечатков своих пальцев.

3.3.  Вскрытие конверта, в который упакован документ, производите только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.

3.4.  Сохраните документ с текстом, конверт и любые вложения в него, упаковку.

3.5.  Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа.

3.6.  Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в котором дается их описание (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельств, связанных с распространением, обнаружением или получением материалов,

3.7.  Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания. Такие материалы запрещается мять и сгибать. При написании резолюций и другой информации на сопроводительных документах не должно оставаться продавленных следов на анонимных материалах.

4. Действия при захвате  заложников

4.1.  При захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы о сложившейся в школе ситуации,

4.2.  В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники вас, постарайтесь избежать попадания в их число. С этой целью немедленно покиньте опасною зону или спрячьтесь.

4.3.  Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности покиньте убежище. Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения террористов или когда высока вероятность встречи с ними.

4.4.  Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе.

4.5.  Примите меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи,

4.6.  По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД окажите помощь в получении интересующей их информации.

4.7.  При необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не спорьте с террористами,

4.8.  Не допускать действий, которые могут  спровоцировать  нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам.

4.9.  Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе

4. 10. При необходимости совершить то или иное действие (сесть, встать, попить, сходить в туалет), спрашивайте разрешение.

4.11.  Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться. Этим вы сократите потерю крови.

4.12.  Помните: ваша цель — остаться в живых.

4.13.  Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д.

4.14.  Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.

4.15. Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования;

— лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь:

— ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от лих, так как они могут принять вас за преступника;

—  если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

5.  Действия при стрельбе

5.1.  Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской.

5.2.  Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня подоконника.

5.3.  Не разрешайте школьникам входить в класс, со стороны которого слышны выстрелы.

5.4.  Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за укрытие (угол здания, клумба, остановка). Если такового поблизости нет. закройте голову руками и лежите смирно. Когда все утихнет, иы сможете подняться и, изменив маршрут, добраться до места назначения.

6.  Действия при взрыве здания

6.1.  Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи стеклянных шкафов, витрин и окон.

6.2.   Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, потому что гибель чаще всего несут перегородки, потолки и люстры.

6.3.  Если здание «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, касаться включенных электроприборов,

6.4.  Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла возникнуть утечка газа.

6.5.  Выходить из здания следует прижавшись спиной к стене, особенно если придется стекаться по лестнице. При этом необходимо пригнуться, прикрыть голову руками, поскольку сверху могут посыпаться обломки и стекла.

6.6.  Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо следить за карнизами и стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро сориентироваться на местности, т.к. при обрушении дома поднимается густая туча пыли, которая может вызвать панику.

7.  Особенности террористов-смертников и действии при их угрозе

7.1. Характерными признаками террористов-смертников являются их неадекватное поведение, неестественная бледность, некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные возможной передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ, желание уклониться от камер видеонаблюдения {попытка опустить голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более высокого человека].

7.2.  Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с руководителем в случае возникновения трудностей. Поскольку террористы чаще всего не являются жителями Москвы, они, как правило, неуверенно ориентируются на местности и не отличаются хорошими навыками владения мобильными телефонами, картонками метрополитена и турникетами при входе в наземный транспорт.

7.3.   Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических акций принципиальной роли не играет. Между тем анализ последних проявлений терроризма на территории России показывает стремление использовать в этих целях представителей отдаленных сельских поселений южных регионов страны.

7.4.  При совершении теракта смертники одеваются в одежду, характерную для данной местности. Тем не менее в их одежде, поведении присутствует ряд характерных признаков. Женщины имеют головной убор, при этом возможен Fie только традиционный глухой платок, но и легкие косынки или бейсболки. В летнее время одежда террориста-смертника не соответствует погоде, поскольку является чересчур просторной, т.к. предназначена для сокрытия на теле взрывного устройства.

7.5.  Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он может привести взрывное устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, старайтесь соблюдать спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам человека, сообщить о нем в административные или правоохранительные органы  либо в службы безопасности.

8. Действия при угрозе химического или биологического терроризма

8.1.   При обнаружении или установлении фактов применения химических и биологических веществ е образовательном учреждении или на его территории необходимо немедленно сообщать об этом руководителю учреждения или лицу, его замещающему, в правоохранительные органы и в органы ГО и ЧС.

8.2.  В случае реального поражения химическим веществом пострадавшего следует немедленно вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь: обеспечить тепло и покой, при необходимости — промывание желудка, кислородное или искусственное дыхание, прием необходимых медицинских препаратов, после чего направить пострадавшего в медицинское учреждение. Эти мероприятия проводит санитарное звено формирования ГО под руководством медицинского работника школы.

8.3.  При угрозе эпидемии или воздействия биологических агентов необходимо максимально сократить контакты с другими людьми, прекратить посещение общественных мест, не выходить без крайней необходимости на улицу. Выходить можно только в средствах индивидуальной защиты, хотя бы простейших, таких как ватно-марлевые повязки, наглухо застегнутая верхняя одежда с капюшоном, сапоги и перчатки.

9. Действия при получении информации об эвакуации

9.1. Получив сообщение от администрации школы о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте мероприятия, предусмотренные планом эвакуации учащихся и сотрудников.

9.2.  Возьмите личные документы, деньги и ценности.

9.3. Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо.

9.4.  Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится ценная документация и дорогостоящее имущество — это защитит кабинет от возможного проникновения мародеров.

9.5.  Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно, согласно схеме путей эвакуации.

9.6.  Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

9.7.  Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

Часть 2. Мероприятия по предупреждению террористических актов в школе

1.  Руководящему составу школы и всем педагогам (учителям, воспитателям, преподавателям) знать самим и довести до сведения обучающихся в части их касающейся требования руководящих документов по

предупреждению и борьбе с терроризмом, таких как Закон РФ «О борьбе с терроризмом». Постановление Правительства РФ № 1040 «О мерах по противодействию терроризму», письма Министерства образования от 21.09.99, от 28.10 99, от 01.02.2000.

2.  Заместителю директора по воспитательной работе и классным руководителям необходимо включать в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение таких мероприятий, как встречи обучающихся, педагогов и всех сотрудников учреждения с сотрудниками правоохранительных органов (ФСК, МВД, прокуратуры), вечера, диспуты и беседы на темы: «Сущность патриотизма и его проявление в наше время», «Дисциплинированность и бдительность — в чем выражается их взаимосвязь?», «Сущность терроризма». «Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества». «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях?» и др.

3.  Классным руководителям и всем педагогам предупреждать, выявлять и решительно пресекать факты недисциплинированного поведения отдельных обучающихся, вовлечения их в экстремистские организации и реакционные религиозные секты. Взаимодействовать по этим вопросам с сотрудниками правоохранительных органов, а также с родителями обучающихся, использовать авторитет и влияние коллективов обучающихся, их общественные органы.

4.  Заместителю директора по безопасности ежегодно планировать занятия по вопросам противодействия терроризму с сотрудниками учреждения в системе обучения по гражданской обороне, преподавателю-организатору ОВЖ — в рамках дисциплин ОБЖ.

Часть 3. Мероприятия по предотвращению террористических актов в здании школы и на ее территории

1. Заместителям директора школы по безопасности и административно-хозяйственной работе содержать в порядке чердачные, подвальные и подсобные помещения, запасные выходы из здания школы, которые должны быть закрыты и опечатаны. Опечатанными должны быть также пожарные краны, огнетушители и электрощиты. Ежедневно осуществлять контроль состояния этих объектов. Следить за освещением территории учреждения в темное время.

2.  Заместителям директора школы по воспитательной и учебно-воспитательной работе не реже одного раза в неделю проверять состояние учебных помещений (классов, кабинетов, учебных мастерских, музея, актового зала). Контроли- ровать выдачу ключей от учебных помещений педагогам и сдачу ключей после окончания занятий.

3.  Постоянному составу школы прибывать на свои рабочие места за 15 минут до начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов, а также для полготовки их к занятиям

(работе).

4 . Педагогам,  проводящим занятия в незакрепленных за ними учебных помещениях (классах, кабинетах и др.), расписываться в получении и сдаче ключей от них в специальной книге. Контролировать уборку учебного помещения после окончания занятий.

5.  Обучающимся прибывать в школу заблаговременно с целью своевременной подготовки к началу занятий. Дежурному педагогу и обучающимся дежурной группы своевременно, за 20 минут, прибывать на свои рабочие места и готовить их к работе (знакомиться с инструкциями для дежурных, выявлять посторонние к подозрительные предметы).

6.  Заместителю директора школы по безопасности ежегодно планировать и проводить командно-штабные учения с руководящим составом учреждения и должностными лицами ГО, а также тренировки совсем личным составом школы по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта в помещениях и на территории учреждения. Готовить и представлять директору предложения по приобретению средств индивидуальной защиты (СИЗ), приборов химической и радиационной защиты, ауди-, видео- и компьютерной техники и учебных материалов к ней, учебно-методической литературы и наглядных пособий по вопросам противодействия терроризму и обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников.

7. Дежурному педагогу:

— инструктировать обучающихся дежурной группы;

— не пропускать в помещения школы посетителей с подозрительной ручной кладью (тяжелые сумки, ящики, большие свертки и т.д.);

—  составлять списки сотрудников и обучающихся, несвоевременно прибывающих на работу и на занятия, и представлять их заместителю директора учреждения по учебно-воспитательной работе для принятия соответствующих мер.

8. Дежурному охраннику:

— при пропуске на территорию учреждения автотранспортных средств проверять соответствующие документы и характер ввозимых грузов:

— особое внимание уделять проверке документов и выявлению целей прибытия посетителей записи в книге посетителей; , делать соответствующие

— ограничить пропуск в здание школы родственников и знакомых обучающихся (пропускать только после разрешения дежурного администратора);

— держать входные двери здания свободными для входа и выхода во время массового (общего) прибытия сотрудников и обучающихся на работу и занятия и убытия их после окончания работы и занятий. В остальное время суток входные двери должны находиться в запертом состоянии и открываться охранником по звонку прибывшего:

— после окончания рабочего дня регулярно обходить и проверять внутренние помещения образовательного учреждения и каждые два часа обходить территорию учреждения, обращая внимание на посторонние и подозрительные предметы;

— о всех обнаруженных нарушениях немедленно докладывать руководителю учреждения, дежурному администратору и своим непосредственным начальникам в охранном предприятии.

9.  Каждый сотрудник и обучающийся школы обязан при обнаружении недостатков и нарушений, касающихся обеспечения безопасности в учреждении, незамедлительно сообщить об этом директору школы или его заместителю по безопасности.

Часть 4. Как выявить террористов?

1.  Признаки подготовки теракта

Следует обращать внимание на использование помещений школы, особенно подвалов. Перемещение и складирование в них предметов, которые, как вам кажется, не должны находиться в данном месте в это время, вызывает обоснованные подозрения (например, хранение больших партий мешков с сыпучими веществами). Террористы и их пособники обычно стараются осуществлять подобные действия в вечернее и ночное время суток Помните, что внешний вид предмета может скрывать его истинное назначение. Террористы маскируют самодельные взрывные устройства под обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки и даже детские игрушки.

Не пытайтесь предпринимать самостоятельные действия в отношении подозрительных лиц или предметов. Ваша задача — незамедлительно сообщить о своих подозрениях сотрудникам милиции или спецслужб.

2.  Предварительное изучение объекта теракта Организаторы террористических акций всегда предварительно изучают место совершения будущего теракта, для чего проводят видео- и фотосъемку, составляют схемы объекта и путей подхода к нему, пытаются получить данные о системе безопасности объекта, в том числе и через сотрудников охраны. Автомобили с террористами никогда не останавливаются рядом с местом проведения теракта. В присутствии чужого водителя автотранспорта они стараются не разговаривать, а е случае необходимости обходятся общими фразами исключительно на родном языке.

Часть 5. Телефоны экстренного реагирования

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в территориальные органы ФСБ или МВД по месту жительства либо по телефону доверия или на адрес электронной почты ФСБ России. Телефон доверия ФСБ: 914-22-22 Электронная почта ФСБ: fsb@fsb.rn

Заключение

Террористы — это особо опасные преступники. Они разрабатывают и применяют различные средства террористической деятельности, атом числе предполагающие использование отравляющих химических веществ и биологических средств (агентов). Поэтому только постоянное проявление наблюдательности, высокой бдительности и дисциплинированности, строгое соблюдение требований данной инструкции каждым сотрудником и обучающимся могут предупредить и предотвратить террористические акты и другие преступления в школе и на ее территории, обеспечить безопасность школьников и персонала во время их нахождения в образовательном учреждении.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

Инструкция

# по охране труда при проведении

# занятий в кабинетах гуманитарного цикла

- Общие требования безопасности

  - К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарного циклов допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

  - Опасные факторы:

- нарушение осанки учащихся, искривление позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели;

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.

  - При получении учащимися травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения  и родителям пострадавшего, при необходимости отравить его в ближайшее лечебное учреждение.

- Требования безопасности перед началом занятий

  - Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников.  Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20 вт/кв.м) при люминисцентных лампах, не менее 150 лк (48вт/кв.м) при лампах накаливания.

  - Убедиться в исправности  электрооборудования кабинета: светильники должны быть надёжно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголённых кон тактов.

  - Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между наружной стеной кабинета  и первым рядом столов должно быть не менее 0,6 м, расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5

м, расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть не менее    0,4 –  0,5м, расстояние от классной доски до последних столов должно быть 2м,   расстояние от последних столов должно быть не более 8м, удаление мест занятий от окон не должно превышать 6м.

  - Проверить санитарное состояние кабинета и убедиться в целостности стёкол в окнах.

  - Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находиться в пределах 17-20.

- Требования безопасности во время занятий

  - Посадку учащихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом.

  - Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми столами. Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в крайнем первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.

  - С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на подоконниках цветы.

  - Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

  - Стёкла окон очищать от пыли и грязи не реже 3-4 раз в год, очистку светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейкам окон запрещается.

  - При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

  - Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом не вставать на подоконник.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При плохом самочувствии сообщить об этом учителю (преподавателю).

  - При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника.

  - При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

  - При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

- Требования безопасности по окончании занятий

  - Выключить демонстрационные электрические приборы.

  - Проверить кабинет и провести его влажную уборку.

  - Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в МОУ Староаннинская СОШ

1. Общие требования безопасности

1.1.  Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, введена приказом по учреждению от "__"_________200__г. №_____.

1.2.  Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.

1.3.  В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

1.4.  Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

1.5.  С учащимися и студентами должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

1.6. К работе в образовательном учреждении допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж.

1.7.  Периодический инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.

1.8.  Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения.

1.9.  За невыполнение требований данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

2. Правила пожарной безопасности

2.1.  Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

2.2.  Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для доступа пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.3. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этих целей месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

2.4.  Запрещается:

•    использовать чердак для хранения мебели и других материалов;

•    загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы;

•    устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов;

•    хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами на первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;

•    устраивать в тамбурах выходов хранение (в т. ч. временное) любого инвентаря и материалов.

2.5.  При эксплуатации электроустановок запрещается:

•    использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

•    пользоваться поврежденными розетками;

•    обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

•    пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов;

•    оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.;

•    применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

2.6. Каждый работник учреждения образования должен знать на своем рабочем месте, участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими.

2.7.  Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных кранов, огнетушителей, бочек с водой, лопат и т. п.) и уметь пользоваться ими.

2.8.  Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.

2.9.  Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в закрытой небьющейся таре и не более сменной потребности; по окончании работы жидкости убрать в специально отведенное для их хранения место.

2.10.  Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

2.11.  Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) проверять отсутствие источников возгорания.

3. Действия в случае пожара

3.1. Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно:

•    сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 01;

•    эвакуировать детей и сотрудников из помещений: эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;

•    сообщить дежурному или начальнику учреждения. Он обязан лично убедиться в отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и скорую помощь;

•    силами сотрудников добровольной противопожарной дружины приступить к тушению пожара до прибытия пожарной команды.

Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала дружины лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, все ли люди эвакуированы и в каких помещениях они еще остались.

Руководитель учреждения организует эвакуацию детей и сотрудников, тушение пожара до прибытия пожарной машины.

3.2.  Правила пользования огнетушителями марки ОП-5:

Огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения начинающихся и небольших очагов пожаров, в т. ч. воспламеняющихся жидкостей.

Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-5:

•    подвести огнетушитель к очагу пожара;

•    повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180° в вертикальной плоскости);

•    перевернуть огнетушитель вверх дном (для приведения в действие ОП-5 нет необходимости ударять его);

•    при воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в открытых емкостях, направлять струю пены на внутреннюю сторону борта емкости (пена, ударяясь о борт емкости, покрывает горящую поверхность), при тушении жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать пеной всю горящую поверхность.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать огнетушители ОП-5 для тушения пожаров электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением.

3.2. Правила пользования огнетушителем марки ОУ (марки ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 цифрами определяют емкость стального баллона: 2, 5, 8 кг).

Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок (тушение производить только при снятом напряжении):

•    нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, орешины и пр.);

•    нельзя пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы);

•    нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных подставках с креплением;

•    запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.

3.3. Порядок приведения в действие огнетушителя:

•    держа за рукоятку огнетушитель, направить снегообразователь (раструб) на очаг пожара;

•    открыть вентиль огнетушителя, вращая маховичок против часовой стрелки;

•    во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не разрешается браться рукой за раструб во избежание обмораживания.

4. Действия по окончании работы, перед закрытием помещений

4.1. Отключить электронагревательные приборы (сушильные шкафы, плитки, чайники, кипятильники и т. п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения).

4.2. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т. п., обратить внимание на отсутствие горящих окурков, спичек.

4.3. Выяснить, нет ли дыма, запаха гари и горелой резины и других признаков загорания.

4.4.  Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации.

4.5.  Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения, инвентарю и пожарной сигнализации.

СОСТАВЛЕНО                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                            Директор школы

комитета                                                                                                   Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                           _______________________

от «____» __________200__г.                                                                 «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

______________________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

Инструкция №

по охране труда на пищеблоке

1. На пищеблоке должны быть в наличии:

1.1. Инструкции по охране труда на каждом рабочем месте. Они утверждаются руководителем образовательного    учреждения  по  согласованию  с  выборным профсоюзным    органом    и пересматриваются не реже одного раза в пять лет.

1.2.  Журнал регистрации инструктажа работников пищеблока по охране труда на рабочем месте. Обязательно заполняется по мере надобности.

1.3.   Медицинская аптечка. Укомплектовывается необходимыми для оказания первой помощи медикаментами    и    перевязочными    материалами,   а также  противоожоговыми    средствами, занесенными в опись, находящуюся в медицинской аптечке.  На дверце медицинской аптечки требуется написать номер телефона ближайшего лечебного учреждения. Рядом с медицинской аптечкой - вывесить инструкцию по оказанию первой помощи при травмах.

1.4.   Светильники.   Приборы   должны   быть   исправными,   герметичными,   иметь   закрытые плафоны или колпаки.

1.5.  Приточно-вытяжная вентиляция, годная к эксплуатации.

1.6.  Разделочные доски и ножи со специальной маркировкой: СМ - сырое мясо, ВМ - вареное мясо. СР - сырая рыба, ВР - вареная рыба, СО - сырые овощи, ВО - вареные овощи, X - хлеб.

1.7.  Промаркированная кухонная посуда.

1.8.    Столовая  и  чайная   посуда:  фарфоровая,  эмалированная   или   изготовленная из нержавеющей стали. Не рекомендуется применение  алюминиевой посуды и  запрещается использование пластмассовой утвари. На чайной посуде недопустимы трещины и сколы.

1.9. Толкатели для работы с мясорубками.

1.10.  Холодильное оборудование в исправном состоянии.

1.11.   Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: для повара - костюм хлопчатобумажный, передник хлопчатобумажный, колпак хлопчатобумажный, ботинки кожаные; для посудомойки - фартук клеенчатый с нагрудником, перчатки резиновые, сапоги резиновые: для кухонного рабочего - костюм хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные.

1.12.   Первичные   средства   пожаротушения,   годные  к  применению. Пищеблок   следует обеспечить углекислотным огнетушителем.

2. На пищеблоке необходимо соблюдать:

2.1. Правила электробезопасности. Корпуса всех электрических приборов и установок должны быть  заземлены  голым  медным   проводником  сечением  не  менее  4  мм    или  алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм  к общему заземляющему контуру здания. Корпуса моечных ванн для выравнивания потенциала также должны иметь заземление. Электророзетки, выключатели и отключающие устройства разрешается использовать только исправные, без каких-либо трещин и сколов, оголенных контактов и проводов, промаркированные по номинальному напряжению. Для отключающих устройств обязательны маркировка по номинальному напряжению, наличие надписи о включаемых с их помощью потребителях электроэнергии. На полу около всех электроустановок и приборов должны быть диэлектрические коврики.

2.2. Санитарно-гигиенические нормы. Перед входом в столовую (буфет) надлежит установить умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест. В обеденном зале требуется разместить столы с гигиеническим покрытием,  легко  моющимся, устойчивым к высокой температуре и дезинфицирующим средствам. Столы надо ежедневно мыть горячей водой с содой и мылом, а после каждой посадки учащихся - протирать влажными чистыми тряпками. Для мытья столовой посуды   необходимо   оборудовать трехгнездные моечные   ванны   с   воздушным   зазором   от канализационной трубы.

2.3. Сроки хранения и реализации скоропортящихся продуктов.

3. Прохождение медосмотров

Работники пищеблока обязаны проходить профилактические медицинские осмотры врачами-специалистами два раза в год. Результаты осмотров должны быть занесены в медицинские книжки.

4. Соблюдение правил личной гигиены

Работники пищеблока должны:

•    приходить на работу в чистой одежде и обуви;

•    оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардеробной;

•    коротко стричь ногти;

•    перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду в   специально   отведенном   месте,   после   посещения  туалета  тщательно   мыть   руки   с   мылом, желательно дезинфицирующим;

• при появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а также нагноений, порезов, ожогов сообщать администрации и обращаться в медицинское учреждение для лечения;

•    сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в своей семье.

В пищеблоках школы не разрешается:

•      при   изготовлении   блюд,   кулинарных   и   кондитерских   изделий   носить   ювелирные украшения, покрывать ногти лаком, застегивать санодежду булавками;

•    принимать пищу, курить на рабочем месте.

Прием пищи и курение разрешаются в специально отведенном помещении или месте.

Ежедневно перед началом смены старший повар должен проводить осмотр открытых поверхностей тела у всех работающих. В случае наличия гнойничковых заболеваний кожи, нагноившихся порезов, ожогов, ссадин, а также катара верхних дыхательных путей указанные лица к работе на пищеблоке не допускаются и переводятся на другую работу. Результаты осмотров необходимо заносить в журналы установленной формы.

Повар:                                    ____________          _____________________________

подпись                                       расшифровка подписи

Ответственный за питание: ____________          ______________________________

подпись                                       расшифровка подписи

Директор школы:                 ____________            ______________________________

подпись                                       расшифровка подписи

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                                _________________

от «____» __________200__г.                                                                                                          «___»________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

# Инструкция

по охране труда при работе с проекционной аппаратурой.

- Общие требования безопасности.

  - К работе с проекционной аппаратурой допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе с проекционной аппаратурой учащиеся не допускаются.

  - Опасные и вредные производственные факторы:

- Поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса демонстрационной аппаратуры или неисправном электрическом шнуре и электрической вилке;

- Ослепление глаз сильным световым потоком при снятии защитного кожуха демонстрационного прибора во время его работы;

- Ожоги рук при касании защитного кожуха демонстрационного прибора во время его работы;

- Возникновение пожара при воспламенении киноплёнки, диафильма, диапозитивов, слайдов и пр.

- Требования безопасности перед началом работы.

2.1  Установить проекционную аппаратуру с противоположной стороны от выхода из помещения.

2.2  Заземлить корпус прибора, имеющего клемму «земля».

2.3  Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также исправности линз объектива                    и наличие защитного кожуха.

2.4  Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения.

- Требования безопасности во время работы.

3.1  Не подключать демонстрационный прибор к электрической сети влажными руками.

  - Включить прибор и убедиться в его нормальной работоспособности, а также работе охлаждающего вентилятора.

  - Во время демонстрации кинофильмов, слайдов и пр., в помещении должно присутствовать не более 50 человек, которых необходимо рассаживать впереди демонстрационного прибора.

  - Во избежании ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать защитный  кожух во время работы демонстрационного прибора.

  - Во избежании ожогов рук не касаться защитного кожуха демонстрационного прибора во время его работы.

  - Не оставлять работающий демонстрационный прибор  без присмотра.

  - К работе на киноаппаратуре допускаются только лица, имеющие квалифицированное удостоверение киномеханика, а также талон по технике пожарной безопасности.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1  При возникновении неисправности в работе демонстрационного прибора, отключить его от электрической сети. Работу продолжить после устранения неисправности.

  - При воспламенении киноплёнки, диафильма, диапозитивов, слайдов и пр., немедленно выключить демонстрационный прибор, эвакуировать учащихся из помещения, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к пожаротушению.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

- Требования безопасности по окончании работы.

5.1  Выключить демонстрационный прибор и после его остывания охлаждающим вентилятором отключить от электросети.

  - Вынуть из демонстрационного прибора киноплёнку, диафильм, диапозитив и пр., уложить в плотно закрывающуюся коробку и убрать в отведённое для хранения место.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

Инструкция

по охране труда при работе с применением

переносных электроинструментов

- Общие требования безопасности.

  - К работе с применением переносных электроинструментов допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

  - Опасные и вредные производственные факторы:

    травмирование глаз отлетающей стружкой или осколками режущего инструмента.

    ранение при неправильном или ненадёжном креплении режущего инструмента.

 поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) или неисправности токоведущего кабеля переносного электроинструмента.

  - При работе с применением переносных электроинструментов используется спец. одежда: халат хлопчатобумажный, берет, а также индивидуальные средства защиты: диэлектрический коврик, диэлектрические перчатки, защитные очки.

  - При получении травмы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После выполнения работы с применением переносных электроинструментов тщательно вымыть руки с мылом.

- Требования безопасности перед началом работы.

  - Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

  - Внешним осмотром проверить исправность переносного электроинструмента, подводящего токоведущего кабеля и защитного заземления (зануления).

  - Надеть диэлектрические перчатки и встать на диэлектрический коврик.

  - Проверить исправную работу переносного электроинструмента на холостом ходу и в надёжности крепление режущего инструмента.

- Требования безопасности во время работы.

  - Включать электроинструмент только после крепления обрабатываемой детали на верстаке или другом рабочем месте.

  - Подавать электроинструмент к обрабатываемой детали плавно, без резких движений и толчков.

  - Не допускать попадания на электроинструмент воды, грязи и других веществ, следить за исправностью защитного заземления (зануления).

  - Не работать при сильной вибрации электроинструмента.

  - Не оставлять электроинструмент без присмотра включенным в сеть, ставить или класть электроинструмент в безопасном положении, исключая его падение.

  - Следить при работе за проводящим токоведущим кабелем, не допускать его скручивания, завала деталями и механическим воздействиям.

  - Не проводитьчастичную разборку и регулировку электроинструмента, включенного в сеть.

  - Не переходить с одного участка работы на другой с не выключенным электроинструментом.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При появлении неисправности в работе электроинструмента, сильной вибрации режущего инструмента, а также нарушении изоляции подводящего токоведущего кабеля или защитного заземления (зануления), прекратить работу, выключить электроинструмент и после отключения от сети устранить неисправность.

  - В случае короткого замыкания электроинструмента или проводящего токоведущего кабеля отключить электроинструмент от сети и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения. При необходимости отправить пострадавшего в ближайшего лечебное учреждение.

- Требования безопасности по окончании работы.

  - Отключить электроинструмент от сети и очистить его от пыли и грязи.

  - Привести в порядок рабочее место, стружку убрать щёткой, не сдувать её ртом и не смахивать рукой.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Руководитель подразделения – разработчик __________________________________

(подпись)

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

по безопасному поведению в общественном транспорте

Необходимо помнить, что общественный транспорт средство передвижения повышенного риска, поэтому:

1.  Избегайте в темное время суток пустынных остановок, а ожидая автобус, трамвай или троллейбус, стойте на хорошо освещенном месте рядом другими людьми;

2. Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду - могут вытолкнуть под колеса;

3. Нельзя спать во время движения, т.к. при резком торможении можно получить травму;

4. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и в переходе;

5. Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также вагонов электропоездов;

6.  Если вам приходиться ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к проходу;

7. Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами;

8.  Если в салон вошел развязный пассажир, отвернитесь от него, не встречайтесь с ним глазами;

9. Держите на виду свои вещи;

10. При поездке в электричке в вечернее и ночное время садитесь в первый вагон и вагон где есть пассажиры.

11.  Нельзя стоять в тамбуре и проходе вагона электропоезда; выходя из транспорта, будьте внимательны т.к. можно попасть под колеса проезжающего мимо транспорта;

12. При выходе из вагона держитесь за поручни.

В общественном транспорте запрещается:

- ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах и т. д.

- открывать двери с обеих сторон (допускается только справа по движению);

- выглядывать из окон и высовывать руки;

- отвлекать водителя;

- включать или выключать какие-либо приборы (дергать стоп-кран);

- нажимать без надобности на аварийную кнопку.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

Инструкция №

по охране труда при нахождении на дорогах (ПДД)

I  Общие положения.

- Правила дорожного движения устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации.

- Другие нормативные акты, касающиеся дорожного движения, должны основываться на требованиях правил и не противоречить им.

II.  Требования безопасности при вождении.

- К вождению автомобиля допускаются учащиеся не моложе 18 лет и имеющие соответствующие документы.

- К вождению мотоцикла допускаются учащиеся не моложе 16 лет.

- К вождению велосипеда, мопеда допускаются учащиеся не моложе 12 лет.

- Все водители обязаны знать и соблюдать правила дорожного движения.

III.   Требования безопасности при пешеходном движении.

- Учащиеся должны двигаться по тротуарам, а при их отсутствии – по обочинам.

- Вне населённых пунктов пешеходы должны идти навстречу движения транспортных средств.

- Группы детей разрешается водить только в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.

- Пересекать проезжую часть необходимо по пешеходным переходам, а при их отсутствии переходить проезжую часть под прямым углом при отсутствии транспортных средств.

- Знание дорожных знаков, сигналов светофора и их соблюдение.

  - Требования безопасности во время перевозки учащихся.

- Соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших.

- Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не высовываться из окна и не выставлять в окна руки.

- Скорость движения автобуса при перевозке учащихся не должна превышать 60 км\ч

- Во избежании травм при резком торможении необходимо держаться руками за поручень переднего сиденья.

  - Требования безопасности при окончании передвижения.

- Выходить из автобуса только с разрешения старшего и в сторону от обочины.

- Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.

- Проверить наличие учащихся по списку.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                             Директор школы

комитета                                                                                                                    Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                        _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                  «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не помешать прохожим.

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу или дорогу.

3.  Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по тротуару или  обочине.

4. Меньше переходов - меньше опасностей.

5. Иди шагом по правой стороне тротуара.

6. По обочине иди шагом подальше от края дороги.

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги.

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен. Из ворот может выехать автомобиль.

9.  Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут резко открыть дверь и ударить тебя.

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам.

11.  Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть свободна, иди. Дойдя до середины улицы, остановись. Если движение транспорта началось, подождите на «остановке безопасности». Теперь посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи переход.

12. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла тротуара к другому. Так безопасней.

13. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника милиции помочь ее перейти.

14. Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки.

15. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай другим пассажирам.

16. В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери.

17. Выходи только через передние двери. Заранее готовься к выходу, пройдя вперед.

18. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся.

19. Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. Выходя из автобуса, трамвая нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить на другую сторону.

20. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: красный -СТОП - все должны остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - жди следующего сигнала; зеленый - ИДИТЕ - можно переходить улицу.

21. Находясь в транспорте не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай из окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки.

22. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги.

23. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом.

24. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                             Директор школы

комитета                                                                                                                    Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                        _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                  «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

по охране труда при перевозке учащихся, воспитанников автомобильным транспортом.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. 1. К перевозкам учащихся, воспитанников автомобильным транспортом допускаются лица, достигшие 18 - летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда, имеющие удостоверение водителя 1 или 2 класса.

1.2. Опасные факторы:

- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или выходе из автобуса,

- травмы при резком торможении автобуса.

1   3. Учащихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых

1   4. Автобус, предназначенный для перевозки учащихся, воспитанников, должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающими знаком "Дети", а также огнетушителем и медаптечкой.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЕРЕВОЗКИ.

2. 1.  Перевозка учащихся, воспитанников разрешается только по письменному приказу руководителя организации учреждения.

2. 2. Провести инструктаж учащихся, воспитанников по правилам поведения во время перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа.

2  3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и путем внешнего осмотра

2 4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака "Дети", а также огнетушителя и медаптечки.

2   5  Посадку учащихся, воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных мест.

Стоять в проходах между сиденьями не разрешается

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ.

3.1.   Соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших.

3. 2.  Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не высовываться из окна и не выставлять в окно руки

3.3.  Скорость движения автобуса при перевозке учащихся, воспитанников не должна превышать 60 км/ час

3.4.  Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол кузова и руками держаться за поручень впереди расположенного сиденья.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, съехать на обочину дороги, остановить автобус и устранить возникшую неисправность

4.2. При получении учащимся, воспитанником травмы, немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения, а также родителям пострадавшего.

5. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус

5.2.  Выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.

5.3.  Проверить по списку наличие учащихся, воспитанников.

СОСТАВЛЕНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                        Директор школы

комитета                                                                               Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                  _______________________

от «____» __________200__г.                                            «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для учащихся при работах с компьютером

1. Учащийся во время работы обязан:

1. Выполнять только ту работу, которая ему была поручена.

2.  Соблюдать правила эксплуатации ПЭВМ в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

3. Не опускать флажок на НГМД при отсутствии дискеты, не вставлять дискеты в накопитель до включения электропитания. Запрещается извлекать дискету из накопителя при наличии индикации об обращении к накопителю /горит индикатор НГМД/.

4.  Не производить отключение и подключение кабелей при включенном электропитании ПЭВМ.

5. Не переносить аппаратуру, включенную в сеть питания.

6. Не подвергать ПЭВМ толчкам и вибрации.

7. Соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 600-700 мм.

8.  Бережно обращаться с дискетами : аккуратно вставлять в дисковод, не изгибать, не сдавливать, не трогать руками открытые участки магнитного покрытия.

9.  Не касаться телом и второй рукой заземленного оборудования, не прикасаться к задней панели системного блока при включенном питании.

2. Порядок окончания работы

1. Закончить работающие программы.

2. Извлечь дискету из дисковода.

3. Выключить системный блок ПЭВМ.

4. Дискету положить в коробку.

3. Комплекс упражнений для глаз

Упражнения выполняются сидя, стоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном дыхании с максимальной амплитудой движения глаз.

1.  Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости глаза не доводить. Затем открыть, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.

СОСТАВЛЕНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                        Директор школы

комитета                                                                               Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                  _______________________

от «____» __________200__г.                                            «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для пользователей ПЭВМ и множительной техники

ПЭВМ является сложным и дорогостоящим устройством, требующим квалифицированного бережного обращения. Следует помнить, что в системном блоке присутствует опасное для жизни высокое напряжение 220 В, а в мониторе - 18000В.

Кроме того, во всех узлах и блоках ПЭВМ имеются тепловыделяющие элементы, что требует строгого выполнения условий для поддержания теплообмена с окружающей средой. Невыполнение последнего требования может вызвать тепловые повреждения узлов ПЭВМ и привести к пожару.

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает правила и нормы по охране труда при работе на ПЭВМ и множительной технике.

1.2. Работник должен знать:

- настоящую инструкцию;

- правила пользования огнетушителем.

1.3. Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током;

- возгорание оборудования и материалов;

- заболевание зрительных органов.

1.4.  Во время выполнения работ запрещается курение и употребление алкогольных напитков.

1.5.  Лица, нарушающие инструкцию, несут ответственность в административном или судебном порядке в зависимости от характера нарушений и его последствий.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.  Убедитесь до включения питания визуально в том, что корпус ПЭВМ закрыт кожухом.

2.2. Осмотрите место работы на наличие посторонних предметов, достаточно ли освещено место работы, убедитесь в отсутствии оборванных или оголенных проводов.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Не подключать и не отключать кабели, питания при поданном напряжении сети.

3.2. Не оставлять ПЭВМ включенной на длительное время без наблюдения.

3.3. Категорически запрещается класть на устройства какие-либо предметы, особенно если при этом закрываются вентиляционные отверстия в кожухе устройств.

3.4.  При попадании влаги на ПЭВМ необходимо немедленно выключить ПЭВМ и вынуть сетевой кабель из розетки.

3.5.  Работу производить при достаточном освещении. В затемненных помещениях работать на ПЭВМ запрещается.

3.6.  Производить чистку корпусов включенных устройств влажными тряпками запрещается.

3.7. При возникновении при работе на ПЭВМ каких-либо затруднений технического порядка или «ненормальной работе» необходимо немедленно обратиться к специалисту.

3.8. Категорически запрещается использовать в работе на ПЭВМ непроверенные на вирусы дискеты.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае поражения электрическим током пострадавшего требуется любым из безопасных способов освободить от действия электрического тока, обесточить оборудование.

4.2. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему оголенными руками.

4.3. О случившимся немедленно доложить администрации.

4.4. В случае загорания необходимо:

- если оборудование под действием тока, тушить огнетушителем ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8;

- обесточенное оборудование тушить огнетушителем ОПУ-2.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.  По окончании работ необходимо закрыть все текущие приложения, затем завершить работу операционной системы. После этого можно выключить питание на ПЭВМ, нажав кнопку «POWER», а также на переноске типа «Пилот», если она есть.

5.2. Убедиться, что все остальные устройства такие как принтер, монитор тоже выключены.

СОСТАВЛЕНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                        Директор школы

комитета                                                                               Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                  _______________________

от «____» __________200__г.                                            «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности

при работе в кабинете информатики

1. К работе в кабинете информатики допускаются только лица, прошедшие инструктаж по пожарной безопасности.

2. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.  Запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными и нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью.

4.  Нельзя пользоваться неисправными электроприборами; включать электроприборы без разрешения преподавателя.

5. Во избежание короткого замыкания, не допускать попадания в розетку металлических предметов.

6. При возникновении неисправности аппаратуры, отрыва проводов питания, появления искрения, посторонних шумов, запаха гари, дыма, немедленно прекратить работу, выключить аппаратуру или обесточить помещение с помощью рубильника и сообщить учителю.

7. При возгорании оборудования или возникновении пожара в помещении, отключить ПВЭМ, кондиционеры и вентиляцию для устранения притока воздуха. Немедленно покинуть помещение, сообщить преподавателю.

8. Для тушения пожара использовать огнетушитель, брезент или песок.

9. Вызвать пожарную команду по телефону «01».

Инструкцию составил:

СОСТАВЛЕНО                                                                                          УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                               Директор школы

комитета                                                                                                      Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                          _______________________

от «____» __________200__г.                                                                    «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ   №

по охране труда при уборке помещений

1.   ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1.   К работе по уборке помещений допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

К уборке мест общего пользования, санузлов учащиеся не допускаются.

1.2.   Опасные и вредные производственные факторы:

—  приготовление деэрастворов;

—  уборка помещений с использованием дезрастворов и моющих средств.

1.3.   При уборке помещений используется спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, косынка, рукавицы, а при уборке санузлов, дополнительно, сапоги резиновые и перчатки резиновые.

1.4.   Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, используемого для уборки других помещений.

1.5.   При уборке помещений запрещается применять бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

1.6.   После окончания уборки помещений в обязательном порядке вымыть руки с мылом.

2.    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1.   Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь.

2.2.   Приготовить тёплую воду и необходимые растворы дезсредств. Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники.

2.3.   Открывать в убираемом помещении окна (фрамуги) и закрепить их крючками.

3.    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1.   Уборку помещений производить:

—  учебных кабинетов, мастерских после окончания уроков и повторно после окончания подготовки уроков и работы кружков;

—  коридоров и рекреаций - после каждой перемены;

—  гардероба - послетеачала занятий каждой смены;

—  спортзала - после каждого урока, влажную уборку два раза в день;

—  игровых, административно-хозяйственных помещений, актового зала - в конце рабочего дня;

—  обеденного зала- после каждого приёма пищи;

—  умывальных и туалетных комнат - после каждой перемены с применением дезсредств;

—  помещений дошкольного образовательных учреждений - не менее двух раз в день.

3.2.   Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

3.3.   Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства и другие электрические устройства, находящиеся под напряжением.

3.4.   Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять для уборки других помещений.

4.    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1.   При попадании в глаза моющих средств или дезинфицирующих средств, обильно промыть глаза водой и закапать альбуцид.

4.2.   При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести прямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1.   Убрать уборочный инвентарь в специально отведённые шкафы (инвентарь, используемый для уборки туалетов, храниться отдельно)

5.2.   Закрыть окна (фрамуги).

5.3.   Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

СОСТАВЛЕНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                        Директор школы

комитета                                                                               Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                  _______________________

от «____» __________200__г.                                            «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

по правилам безопасного поведения на водоемах

в летний, осеннее - зимний и весенний период

В летнее время

1. Входите в воду быстро, и во время купания не стойте без движения. Почувствовав озноб, быстро выходите из воды.

2. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игры в футбол, бег и т. д.). Перерыв между приемом пищи и купанием должен быть не менее 45-50 минут.

3. В холодную погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких физических упражнений.

4. Не купайтесь больше 30 минут, если вода холодная, достаточно 5-6 минут.

5. При ушных заболеваниях, не прыгайте в воду головой вниз.

6. Не оставайтесь при нырянии долго под водой.

7. Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь.

8. Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу.

9. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде и зовите на помощь.

10. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему буксировать вас к берегу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Входить в воду разгоряченным (потным).

2. Заплывать за установленные знаки (ограждения участка отведенного для купания).

3. Подплывать близко к моторным лодкам, баржам.

4. Купаться при высокой волне.

5. Прыгать с вышки, если вблизи от нее находится другие пловцы.

6. Толкать товарища с вышки или с берега.

Безопасность на льду

1. Лед, зеленоватого оттенка, толщиной 7см - безопасный, он выдерживает одного человека.

2. Непрочный лед около стока вод (с фабрик, заводов).

3. Тонкий или рыхлый лед вблизи камыша, кустов, под сугробами.

4. Площадки под снегом следует обойти.

5. Ненадежный тонкий лед, в местах, где бьют ключи, быстрое течение или там где впадают в реку, ручьи.

6. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.

7.  При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

8.  При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6метров).

9. Замерзшую реку (озеро) лучше переехать на лыжах, при этом: крепление лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

10. Если есть рюкзак, повести его на одно плечо.

11. Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки по кромкам льда, удерживаться от погружения с головой.

12. Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги.

13.  Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, обратную направлению движения.

14.  Добравшись до берега, идите быстро домой, переодевайтесь в сухую одежду, выпейте горячий чай.

СОСТАВЛЕНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                        Директор школы

комитета                                                                               Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                  _______________________

от «____» __________200__г.                                            «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ №

о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий

1. Общие требования безопасности

1.1.  Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-93 и является обязательной для исполнения всеми работниками школы.

1.2.  Все работники допускаются к проведению новогодних массовых мероприятий с учащимися только после прохождения противопожарного инструктажа.

1.3.  Противопожарный инструктаж проводится в сроки и в соответствии с порядком, установленным руководителем учреждения с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

1.4. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

2.1. Ответственность за противопожарное состояние помещений, отведенных для проведения массовых новогодних мероприятий, возлагается на заместителя директора по хозяйственной части, заместителя директора, курирующего проводимые мероприятия и классных руководителей.

2.2. Помещение должно постоянно содержаться в чистоте.

2.3.  Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

2.4.  Пожарные краны рядом с помещениями должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

2.5.  Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.6. По окончании мероприятий ответственные лица должны тщательно осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть.

2.7.   Неисправные  электросети  и  электрооборудование  немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Запрещается

3.1. Зажигать в помещении спички, бенгальские огни, использовать петарды и другие огнеопасные средства.

3.2. Использовать при оформлении помещений и изготовлении костюмов горючие материалы.

3.3. Курить в помещениях или учреждении.

3.4. Хранить в задействованных помещениях легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

3.5.   Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, использовать приборы, не имеющие регуляторов мощности.

3.6. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

4. Действия при возникновении пожара

4.1. Сообщить о пожаре по телефону 38-85-04 в ближайшую пожарную часть или по телефону 01.

4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре.

4.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

4.4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а так же от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

4.5. Вынести из здания наиболее ценное имущество.

4.6.  Силами учителей, технических работников, добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

4.7. Руководитель мероприятия обязан:

-  продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

- при необходимости отключить энергоснабжение помещения, здания;

- прекратить все работы в помещении и здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                                                                                        Директор школы

комитета                                                                                                                                                                                                               Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                                                                                                    _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                                                                                             «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)                                                                                                                             ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении занятий в кабинетах начальных

классов, математического и гуманитарного циклов

1. Общие требования безопасности

1.1. К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарного циклов допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные факторы:

- нарушение осанки обучающихся, воспитанников, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели;

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.

1.3. При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

2. Требования безопасности перед началом занятий

2.1.  Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк. (20 вт/кв.м.) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк. (48 вт/кв.м.) при лампах накаливания.

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру: коммутационные коробки должны быть закрыты крышками: корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3.  Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,6 м., расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5 м, расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,4-0,5 м., расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2,4-2,7 м., расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8 м., удаление мест занятий от окон не должно превышать 6 м.

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, убедиться в целостности стекол в окнах.

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете в пределах 20°С.

3. Требования безопасности во время занятий

3.1. Посадку учащихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом: до 130 см - группа А (желтая маркировка), 130-145 см - группа Б (красная маркировка), 145-160 см - группа В (голубая маркировка), 160-175 см - группа Г (зеленая маркировка), свыше 175 см - группа Д (белая маркировка).

3.2. Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами. Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонными к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника

3.3.  С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на подоконниках цветы.

3.4.  Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть исправны, и иметь заземление или зануление.

3.5. Стекла окон очищать от пыли и грязи не реже 3-4 раз в год, очистку светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается.

3.6.  При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.  При плохом самочувствии сообщить об этом администрации учреждения.

4.2.  При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, сообщить администрации и вызвать слесаря-сантехника;

4.3.При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся, воспитанников из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.4. При получении обучающимися, воспитанниками травмы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании занятий

5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы.

5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета.

5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                                                                                                                                 Директор школы

комитета                                                                                                                                                                                                                                                        Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                                                                                                                                           _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                                                                                                                                     «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)                                                                                                                                ИНСТРУКЦИЯ №

по оказанию первой помощи пострадавшему

Первая помощь при различных травмах оказывается с использованием перевязочных материалов и лекарственных препаратов, которые находятся в аптечке первой помощи. Аптечки первой помощи находятся:

- в кабинетах физики, химии, информатики, домоводства;

- в слесарной и столярной мастерских;

- в спортивном зале;

- в учительской и приемной.

1. В случае поражения электрическим током необходимо: Освободить пострадавшего от действия тока:

- отключить цепь с помощью рубильника или другого выключателя;

- перерубить или перерезать провода (каждый в отдельности) инструментом с сухой ручкой из изолирующего материала;

- отбросить сухой палкой или доской оборвавшийся конец провода от пострадавшего;

- при невозможности выполнить вышеперечисленные пункты необходимо оттянуть пострадавшего от токоведущей части, взявшись за его одежду, если она сухая и отстает от тела. При этом располагаться надо так, чтобы самому не оказаться под напряжением.

1.2. Вызвать скорую медицинскую помощь.

1.3. Оказать первую медицинскую помощь:

- уложить пострадавшего на подстилку;

- распустить пояс, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха;

- дать нюхать нашатырный спирт;

- обрызгать лицо и шею холодной водой;

- растереть грудь и конечности спиртом;

- при необходимости сделать искусственное дыхание и массаж сердца.

2. При отравлении угарным газом необходимо:

- вынести пострадавшего на свежий воздух;

- поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом;

- при необходимости применить искусственное дыхание;

- после восстановления дыхания дать валериановых капель.

3. При порезах необходимо:

- при порезах стеклом тщательно осмотреть рану, очистить ее;

- промыть рану дезинфицирующим раствором (например, фурацилином),

- обработать рану йодом;

- наложить повязку;

- при сильном кровотечении перевязать жгутом выше места пореза, на рану положить давящую повязку.

4. При ушибах:

- положить на место ушиба холодный компресс;

- забинтовать ушибленное место.

5. Ожог термический:

- смочить обожженное место спиртом или раствором соды;

- наложить марлю, смоченную в растворе марганцовокислого калия;

- забинтовать.

6. Ожог едкими щелочами:

- обильно смочить обожженное место нейтрализующим раствором соляной или лимонной кислоты,

- смазать борным вазелином;

- наложить марлю или вату;

- забинтовать.

7. Ожог кислотами:

- обильно смочить обожженное место раствором соды,

- наложить повязку, смоченную известковой эмульсией;

- покрыть ватой;

- забинтовать.

Содержание аптечки и назначение лекарственных препаратов:

В аптечке должно находиться:

1. Перевязочные материалы:

- бинты;

- вата;

- индивидуальные перевязочные пакеты;

- лейкопластырь;

- пакеты со стерильными медицинскими салфетками.

2. Кровоостанавливающий жгут.

3.Нашатырный спирт (в ампулах). /Применяется для возбуждения дыхания, обработки кожи при ожогах кислотами, при   укусах насекомых./

4. Настойка валерианы. /Успокаивающее средство./

5. 5-ти % спиртовой раствор йода. /Для обработки ран./

6.  Перманганат калия или марганцовка. /Для промывания желудка, обработки ран./

7. Питьевая сода. /Для промывания желудка, обработки кожи при ожогах/

8. Борный вазелин. /Для смазывания медицинских салфеток при закрытии проникающих ранений; для смазывания кожи./

9.  Активированный уголь.  /Для лечения различных острых отравлений./

10. Борная кислота. /Для промывания глаз, обработки кожи./

11. Нитроглицерин или валидол. /При болях в сердце./

12. Анальгин, амидопирин. /При различных болях, ранениях./                                                            13. Папаверин. /При гипертоническом кризе, болях в сердце./ Перевязочный материал и лекарственные препараты следует периодически заменять и пополнять. Их количество должно соответствовать числу работающих в данном подразделении.

ИНСТРУКЦИЯ №

по электробезопасности в образовательном учреждении

1. Общие требования по технике безопасности

1.1. К работе с использованием переносного электрического оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи в частности по электрооборудованию.

1.2. Необходимо помнить, что нельзя:

- прикасаться к клеммам и электропроводам, к арматуре освещения, к розеткам, открывать электрощитки;

- оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в электросеть;

- пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных несгораемых подставок;

- прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенном в сети электронагревателе;

- использовать бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.

1.3. Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения света срочно сообщать администрации образовательного учреждения.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур, на отсутствие нарушения изоляции.

2.2. Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, и помнить о мерах предосторожности:

- избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли внутрь аппарата;

- не ставьте тяжелые предметы на корпус;

- не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения перегрева;

- во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе - это опасное для жизни.

2.3. Осмотрите рабочее место, уберите из-под ног все, что может помешать работе, освободите проходы к нему.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.  Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги.

3.2. При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы, отсоединить его от электросети.

3.3. Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается:

- разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, проводов и т. д.),

- держаться за провод во время работы оборудования.

3.4. При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать в сеть.

3.5. Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки электросети.

3.6. Нельзя применять самодельные предохранители, это может вывести аппаратуру из строя и привести к пожару.

3.7. Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру.

3.8.  В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке.

3.9.  При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) немедленно отключить от электросети.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01.

4.2. Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов.

4.3. Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением; необходимо тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для тушения - запрещается.

4.4. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации, оставаться на месте и предупреждать других.

4.5. В случае поражения электрическим током необходимо немедленно отключить напряжение, а при невозможности пострадавшего необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока.

4.6. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему оголенными руками.

4.7. Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

4.8.  О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить из сети оборудование.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.

СОСТАВЛЕНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                        Директор школы

комитета                                                                               Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                  _______________________

от «____» __________200__г.                                            «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ДОЛЖОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

по охране труда заведующего учебным кабинетом

1. Заведующий учебным кабинетом:

1.1.Обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, инструментов и т. д.

1.2 Принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и инструкций по безопасности труда, производственной санитарии, правил и инструкций по безопасности, по созданию здоровых и безопасных условий проведения занятий.

1.3.  Проводит инструктаж с обучающимися (воспитанниками) по безопасности труда.

1.4.  Приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с

опасностью для жизни или здоровья, и докладывает об этом руководителе учреждения.

1.5.  Несет личную, ответственность в соответствии с действующим законодасельстном за несчастные случаи, происшедшее с обучающимися (воспитанниками) и детьми во время учебно-воспитательного процесса в результате нарушения правил и норм охраны труда.

1.6.  Немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае.

1.7.  Вносит предложения  по улучшению условий труда и учебы для включения  их в соглашение по охране труда.

1.8. Разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по охране труда, представляет их на утверждения руководителю образовательного учреждения

1.9.  Контролирует оснащение учебного помещения противопожарном имуществом, медицинским и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности.

1.10 Обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                                                                                                                                 Директор школы

комитета                                                                                                                                                                                                                                                        Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                                                                                                                                           _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                                                                                                                                     «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИИ №

по охране труда при проведении лабораторных

работ и лабораторного практикума по физике.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. 1. К проведению лабораторных работ и лабораторного практикума по физике допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1. 2. Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током при работе с электроприборами;

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися ЖИДКОСТЯМИ.

1.3. При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

1.4. После окончания лабораторной работы и лабораторного практикума тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2. 1. Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а также безопасные приемы ее выполнения.

2. 2. Подготовить рабочее место к работе, убрать посторонние предметы.

Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание.

2. 3. Проверить целостность приборов из стекла и лабораторной посуды.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.  1. Точно выполнять указания учителя (преподавателя) при проведении работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ.

3. 2. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая специальным колпачком.

3. 3. При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять на себя и на своих товарищей.

3.4. Во избежание ожогов, жидкость и другие физические тела нагревать не выше 6О..,..7О°С, не брать их незащищенными руками.

3. 5. Соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла и лабораторной посудой, не бросать, не ронять и не ударять их.

3.6, Следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях, не прикасаться и не наклонятся близко к вращающимся и движущимся частям машин и механизмов.

3.7. При сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без видимых повреждений изоляции, избегать пересечения проводов, источник тока подключать в последнюю очередь. Собранную электрическую схему включать под напряжение только после проверки ее учителем (преподавателем) или лаборантом.

3. 8. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам цепи, к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам конденсаторов, не производить Переключений в цепях до отключения источника тока.

Наличие напряжения в цепи проверять только приборами.

3. 9. Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов.

3.  10. Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4. 1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, Появления искрения, запаха горелой изоляции и т. д. немедленно отключить источник электропитания и сообщить об этом учителю (преподавателю).

4. 2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю).

4. 4. При получении травмы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5. 1. Отключить источник тока, разрядить конденсаторы с помощью изолированного проводника и разобрать электрическую схему.

5. 2. Разборку установки для нагревания жидкости производить после ее остывания.

5. 3. Привести в порядок рабочее место, сдать учителю (преподавателю) приборы, оборудование, материалы и тщательно вымыть руки с мылом.

Руководитель подразделения-разработчика__________________________________________

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                                                                                                                                 Директор школы

комитета                                                                                                                                                                                                                                                        Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                                                                                                                                           _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                                                                                                                                     «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ № 38

по охране труда при работе в кабинете физики.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. К работе в кабинете физики допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и. инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные производственные факторы:

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

- поражение электрическим током при работе на электроустановках;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися, жидкости

1.3. При работе в кабинете физики используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный и средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

1.4. Для тушения очага возгорания кабинет физики должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушитель пенный, огнетушитель углекислотный или порошковый, ящик с песком и накидка из огнезащитной ткани.

1. 5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее  лечебное учреждение.

1.6. После окончания работы в кабинете физики тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2. 1. Надеть спецодежду, при работе на электроустановках подготовить средства индивидуальной защиты.

2. 2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их          исправность.

2.  3. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медаптечки необходимыми медикаментами.

З.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.  1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов.

3. 2. Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) физики.

3. 3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики

3. 4. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащимся проводятся только в присутствии учителя (преподавателя) физики или лаборанта.

3. 5. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

3. 6. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы, запрещается пользоваться приборами с открытой спиралью.

3.7. Все элёктрические приборы должны иметь указатели напряжения на которое они рассчитаны и их полярность.

3.  8. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока.

3 9. Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках.

3.10. Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума запрещается выдавать учащимся приборы с надписью на их панелях (корпусах) "Только для проведения опытов учителем".

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагревании, появлении искрения и т.д.) немедленно  отключить источник электропитания и сообщить об этом администрации учреждения.

4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно отключить их из сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком.

4.3. В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом  администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы.

5. 3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом

Руководитель подразделения-разработчика__________________________________________

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ ГПД

Соблюдение режима дня. Воспитатели должны следить за выполнением детьми следующих правил:

В столовой:

- Мыть руки перед едой.

- Не разговаривать во время еды.

- Правильно пользоваться столовыми приборами, не играть ими.

Во время самоподготовки:

- Следить за посадкой учащихся.

- Следить за освещением.

- Регулярно проветривать помещение.

- Содержать рабочее место в чистоте.

- Проводить физкультминутки.

Во время прогулки:

- Спускаясь по лестнице, дети должны держаться за перила.

- Не разрешать лазить по деревьям, заборам.

- Не разрешать выходить за пределы школьного двора.

- Не разрешать без присмотра лазить по спортивным снарядам, бегать с палками и другими предметами.

- Иметь переносную аптечку.

- Прогулка должна быть спланирована (игры, работа на участке, экскурсии).

СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________200__г.                                                                                                        «___»____________200__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГПД

1.   Общие требования безопасности: работать воспитателем в группе продлённого дня может работник, имеющий	 педагогическое образование или прошедший подготовку в ИПК или педвузах и имеющий соответствующий документ.

2.   Требования безопасности перед началом  работы: прежде чем приступить к работе, нужно открыть кабинет, включить свет, проветрить кабинет, опустить стулья.

3.   Требования безопасности во время работы:

- встретить детей в кабинете;

- подвижные игры проводить в спортзале или рекреации по расписанию с соблюдением правил безопасности.  Воспитатель находится вместе с детьми;

- воспитатель группы продлённого дня обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм и культуры питания в столовой;

- прогулки на свежем воздухе проводить только на территории школы, не допуская лазания в районе мусоросборника, забора, ступеней школы, столовой, запасных выходов. Разрешается приближение детей к стенам здания не ближе чем на два метра;

- проверять количество детей перед прогулкой и после прогулки по списку;

- воспитатель перед прогулкой проверяет безопасность площадки, обеспечивает чистоту от камней, металлического лома, веток, брёвен, сучьев, бытового мусора и других предметов, которые могут создать травмоопасную ситуацию;

- воспитатели группы продлённого дня организуют подвижные игры и ролевые игры детей на воздухе, не допуская беспорядочного бега на площадке;

- в зимнее время воспитатель организует игры детей, исключающие травмы на льду, от сосулек, ледышек, снежков. Катание на санках и лыжах не допускается.

4.   Требования безопасности в аварийных ситуациях:

- остановить занятия;

- сообщить администрации школы;

- если необходимо, оказать доврачебную помощь и вызвать «скорую помощь».

5.   Требования безопасности по окончании работы:

- за учениками, посещающими ГПД, приходят только родители;

- если ученика забирают старшие братья или сёстры, необходимо заявление от родителей (разрешение), которое сдаётся в учебную часть;

- если ребёнок уходит домой один, необходимо заявление от родителей, в котором указывается время ухода ребёнка. Заявление сдаётся в учебную часть;

- воспитатель ГПД должен иметь список учащихся, которых забирают старшие братья, сёстры или другие родственники, с указанием последних, а также список детей, которые уходят сами, с указанием времени ухода. Списки должны быть заверены подписью воспитателя и утверждены завучем. Новые данные вносятся в отдельный список.