| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома ___________ (__________) «___» _____________ 20__г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МБОУ Староаннинской СОШ ___________ (___________) «___»__________ 20__г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по противопожарной безопасности

на 2011/ 2012  учебный год

| № | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации с порядком действий при пожаре | в течение года | инженер по охране труда |  |
| 2. | Оформить противопожарный уголок | в течение года | инженер по охране труда |  |
| 3. | Издать приказ об утверждении общественного инспектора по пожарной безопасности, добровольной пожарной дружины и назначении ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений | Август | Директор |  |
| 4. | Организовать работу юных пожарных из числа обучающихся /ЮДПД/ | Сентябрь | зам. по ВР |  |
| 5. | Изучить с работниками школы Правила пожарной безопасности | 1 раз в год | Директор, инженер по охране труда |  |
| 6. | Проводить с обучающимися беседы и занятия по Правилам пожарной безопасности согласно программе | 1 раз в четверть | инженер по охране труда, классные рук. |  |
| 7. | Провести с обучающимися инструктаж по правилам пожарной безопасности с регис-трацией в специальном журнале | сентябрь март | Классные руководители, воспитатели ГПД |  |
| 8. | Организовать инструктаж по Правилам пожарной безопасности со всеми работниками школы с регистрацией в специальном журнале | 2 раза в год | Директор Инженер по ОТ |  |
| 9. | Провести практическое занятие с обучающимися и работниками школы по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | Апрель | директор инженер по охране труда, преп.-орг. ОБЖ |  |
| 10. | Провести обработку огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений | 1 раз в 3 года | зам. по АХЧ |  |
| 11. | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола | Ежегодно | зам. по АХЧ |  |
| 12. | Провести перезарядку химических пенных огнетушителей, а так же контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей. Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения | Ежегодно | зам. по АХЧ |  |
| 14. | Оборудовать запасные выходы из здания школы легкооткрывающимися запорами и обозначить их светящимися табло от сети аварийного освещения и указательными знаками | постоянно | зам. по АХЧ, инженер по охране труда |  |
| 15. | Закрыть на замки двери чердачных помещений | постоянно | зам. по АХЧ |  |
| 16. | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов | в течение года | электрик |  |
| 17. | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников | постоянно | зам. по ВР зам. по УВР клас. рук. |  |
| 18. | Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от здания школы. | постоянно | зам. по АХЧ |  |
| 19. | Разработать систему оповещения при пожаре | август | Директор, инженер по охране труда |  |
| 20. | Систематически очищать территорию школы от мусора, не допускать его сжигания на территории | постоянно | администрация |  |

Ответственный за пожарную безопасность:

_________________ В.Ф. Сердюков